Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość szt w 1 opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Docięte, niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego, do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, z otworem na powrózek. Gramatura implantu około 48 g/m2; całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm., rozm. 6 x 12 cm. | 240 szt |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania | Ilość szt w 1 opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niewchłaniany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłokipolipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm.Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%).Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). rozmiary: 14 x19 cm, o 5 cm 20 x 30 cm , o 5 cm *Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar siatki. | 15 szt |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość szt w 1 opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatka polipropylenowa ultralekka zapewniająca szybki przerost tkanek , niewchłanialna, o wadze 36g/m2 (, wielkości porów 1,0mm, grubości 0,39mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,1mm. Rozmiar 10 x 15 cm | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Siatka przepuklinowa niewchłanialna monofilmanetowa wykonana z polipropylenu lekka waga siatlki 60 g/m2, grubość około 0,53 mm, wielkość porów 1-1,5 mm -niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki (grubość niebieskich nitek 0,15mm) oraz ułatwiające jej ukierunkowanie oraz implantację Rozmiar: 26 x 36 cm i 30 x 30 cm* ** Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar siatki | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość szt w 1 opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatki częściowo wchłaniane: Siatka płaska makroporowata, częściowo wchłaniana syntetyczna, wykonana z niewchłanialnych monofilamentowych włókien polipropylenowych i wchłanialnych monofilamentowych włókien poliglekapronowych o okresie wchłaniania ok. 84 dni, wielkość porów 3-4 mm i gramaturze 28g/m2 po wchłonięciu rozmiar 10x12 | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość szt w 1 opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stapler jednorazowy, wchłanialny do mocowania siatek, 5 mm, zawierający 25 syntetycznych wchłanianych zszywek, zawierający wskaźnik zużycia zszywek i blokadę spustu | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość szt w 1 opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 mm jednorazowe urządzenie do fiksacji siatek przepuklinowych metodą laparoskopową, długość szaftu 36 cm, zawierające 30 tytanowych wkrętek spiralnych | 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 7

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość szt w 1 opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna, dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów, separująca do przepuklin brzusznych. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikoli polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 78g/m2, grubość od 1,5 mm do 2 mm Rozmiar: 30 x 20 cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Siatka kompozytowa z wolnym obrzeżem – okrągła, 15x10 cm (na otwarto) | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lekka siatka poliestrowa jednowłóknowa, gramatura 46g/m2, oczko 1,5 x 1,5 mm Rozmiar: 15x10 cm. | 30 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Siatka poliestrowa samomocująca ,do plastyki przepukliny pachwinowej,technika beznapięciowa z wchłanialnymi mikorohaczykami Li P, z otworem i klapką na powrózek | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Pakiet nr 8

Korki  typu  Plug  T2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość szt w 1 opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korki do beznapięciowego leczenia przepuklin pachwinowych oraz pępkowych razem z siatką/metoda Mesh plug/,o owalnej podstawie Budowa zapobiega migracji korka po implantacji, zapobiega kurczenia się korka w okresie pooperacyjnym, umożliwia wypełnienie wrót przepukliny. Wymiar korka średni – średnica podstawy 5 cm. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |  |