## Pakiet_1
PAKIET Nr. I
Rękawice medyczne
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Rękawice lateksowe chirurgiczne - sterylne - pudrowane, AQL =1,0 - pakowane parami, anatomiczne - sterylizowane radiacyjnie - poziom protein <30µg/g, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozmiary od 6.0 do 9.0 | para | 65000
2 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, poliizoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze msieci AQL=1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie foliowe obustronnie od wewnątrz lub foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków Rozmiary: 6-9. | para | 120
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL <0,7, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g, mankiet rolowany, opakowanie foliowane obustronnie od wewnątrz lub foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków rozm. 6 - 9.0 | para | 5000
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, obnizona grubość, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgicznych, AQL<0,7, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein <10 mikrogram/g, mankiet rolowany, opakowanie foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671, rozm. 6,0-9,0 | para | 600
5 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe, bezpudrowe, AQL po zapakowaniu<1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 mikrogram/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671. | para | 100
6 | Rękawice chirurgiczne, lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie podwójne, foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 , Rozmiar:6-9 - | para | 340
7 | Rekawice lateksowe ginekologiczne, bezpudrowe - pakowane parami - AQL+1,5; długość rękawicy min. 480mm, grubość na palcu min. 0,18 mm - rękawice ukształtowane anatomicznie /prawa/lewa/ - sterylizowane radiacyjnie - rozmiary S, M, L. | para | 20
0
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.

## Pakiet_2
PAKIET Nr. II
Rękawice medyczne
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Elastyczne rękawice winylowe, bezpudrowe wykonane z PVC o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, AQL =1,5, rozciągliwość min. 540%, odporne na zrywanie min. 4,2 N, odporne na 70% alkohol izopropylowy powyżej 120 min. ,rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt. | op. | 2000
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, białe, grubość na palcach 0,1+/- 0,01 mm, siła zrywania min. 6N, AQL =1,5, zgodne z normami EN455, EN 374-2,3, EN 420. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-2-3-min. 12 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków przez co najmniej 30 min, rozmiar S, M, L. Pakowane po 100 szt. | op. | 500
|  |  |  | Razem | 0 |  |  | 0
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.

## Pakiet_3
PAKIET Nr. III
Rękawice medyczne
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niebieskie, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,10 do 0,12 mm, dłoni 0,06 - 0,08 mm; AQL =1,0, siła zrywania przed starzeniem się min. 8N (konieczne załączenie odpowiednich protokołów badań producenta z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2016 roku, do serii dostarczonych próbek dotyczących parametrów długości, grubości, AQL, siły zrywania). Zgodne z normą EN-455-1,2,3,4. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, kategoria III. Rękawice przebadane na przenikanie związków chemicznych wg EN-374-3 potwierdzone przez niezalezne badania przynajmniej czterech związków chemicznych (w tym alkohole - izopropanol 70% z czasem przenikania min. 30 minut) oraz na przenikalność wirusów wg ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowania po 100 szt. Rozmiary: S, M, L. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie dla każdego rozmiaru. Na opakowaniu jednostkowym fabrycznie umieszczona data produkcji, data ważności i numer serii. | op. | 25200
2 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe z koloidalnym roztworem mączki owsianej, grubość na palcu 0,09mm +/- 0,02mm, teksturowane końcówki palców AQL=1,0. Załaczyć protokoły badań producenta z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2016 roku do serii dostarczonych próbek dotyczące parametrów grubości i poziomu AQL. Zgodne z normą EN455, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie substancji chemnicznych zgodnie z normą EN 374-3 (w tym 4% chlorheksydyna) oraz na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar: S, M, L. Opakowania po 200 szt. | op. | 120
3 | Dozownik na rękawiczki jednorazowego użytku z mozliwością powieszenia na ścianie. Wykonane z tworzywa ABS, w kolorze białym o wymiaracvh wysokość 95 mm, szer. 135 mm, dł. 260 mm. | szt. | 50 |  |  | 23%
|  |  |  | Razem | 0 |  |  | 0
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.
Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia opisanych parametrów w pozycji 1:
1) protokoły badań producenta z kraju pochodzenia do serii dostarczonych próbek nie starsze niż z 2016 roku potwierdzające grubość, siłę zrywania i poziom AQL (po 1 opakowaniu rozmiar S, M, L)
2) badania jednostki niezaleznej na przenikanie wirusów (wg ASTM F1671)
3) badania jednostki niezależnej na przenikalność substancji chemicznych (wg EN374-3)
4) dokument dopuszczający do kontaktu z żywnością (certyfikat jednostki niezależnej potwierdzający do kontaktu z żywnością)
5) deklaracja zgodności producenta - wyrób medyczny
6) deklaracja zgodności producenta - wyrób ochronny
Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia opisanych parametrów w pozycji 2:
1) protokoły badań producenta z kraju pochodzenia do serii dostarczonych próbek nie starsze niż z 2016 roku potwierdzające grubość, poziom AQL (opakowanie rozmiar M)
2) badania jednostki niezaleznej na przenikanie wirusów (wg ASTM F1671)
3) badania jednostki niezależnej na przenikalność substancji chemicznych (wg EN374-3)
4) dokument dopuszczający do kontaktu z żywnością
5) deklaracja zgodności producenta - wyrób medyczny
6) deklaracja zgodności producenta - wyrób ochronny

## Pakiet_4
PAKIET Nr. IV
Rękawice medyczne
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Rękawice niesterylne nitrylowe do przenoszenia cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej. Koloru zielonego. Kształt uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń. Mankiet rolowany, teksturowane na końcach palców. Siła przy zrywaniu 9 N. Długość min. 290 mm. AQL 1,5. Zgodne z normami: EN 455-1-2-3, EN 374, EN 388, EN 420. Opakowanie po 100 sztuk. Rozmiary S, M, L | op. | 180
Razem
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.