Załącznik nr 8 do SIWZ

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu:

„Regionalne Centrum Południowego  Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego  w ramach  Osi Priorytetowej  6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020”

EZ/215/  12  /2017

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych i dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania: „Regionalne Centrum Południowego  Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego  w ramach  Osi Priorytetowej  6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020”. W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji projektowej, załącznikach oraz SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynkach i instalacjach Szpitala niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowanych pomieszczeń. Przedmiotem zamówienia jest też uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego, wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz warunków (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Dokonanie zgłoszeń o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz do Państwowej Straży Pożarnej, uzyskanie pozytywnej opinii tych instytucji co do przystąpienia do użytkowania przebudowanych pomieszczeń/urządzeń lub złożenie oświadczeń, że organy te nie wniosły sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym. Dokumentami, które opisują przedmiot umowy są: SIWZ wraz z załącznikami w tym: dokumentacja projektowa, decyzje pozwolenia na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz niniejsze wymagania.

Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie Szpitala, w obszarze wykonania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty w postępowaniu. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub nieścisłości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z brakiem dokonania albo nienależytym dokonaniem wizji lokalnej.

- Przebudowywane Oddziały:

- Przebudowa Oddziału Dziecięcego  (Poddooddział Dzieci Młodszych) - budynek H+G poziom +1 (Od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D)  - decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r.

- Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - budynek H+G poziom 0 (od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D) -decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r.

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Patologia Ciąży) - budynek C poziom +1 (od osi 11C do osi 16C) wraz z wymiana dźwigu windowego – decyzja pozwolenia na budowę 247/2014 z dnia 17-07-2014 r.

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Trakt Porodowy) – budynek C poziom +1 (od osi 01C do osi 11C) – decyzja pozwolenia na budowę 212/2013 z dnia 23-07-2013 r.

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (część ginekologiczna oraz część położnicza) - budynek A+E, poziom +1 - od osi 1A do osi 20A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r.

- Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków  - budynek A+E poziom +1 -od osi 5A do osi 15A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r.

Zamawiający informuje, że na każdy budynek objęty przebudową posiada odrębne pozwolenie na budowę, w tym na przebudowę poziomu +1 w budynku C posiada dwa niezależne pozwolenia na budowę (osobno dla odcinka Patologii Ciąży osobno dla Traktu Porodowego). Łącznie 4 pozwolenia na budowę dla zakresu objętego umową. W związku z tym procedury odbiorowe dla każdego etapu (odrębnie dla etapu I oraz II – odbiory cześciowe)  muszą odbywać się zgodnie z wydanymi decyzjami zezwalającymi na budowę (tj. dla każdego zakresu objętego pozwoleniem na budowę odrębna procedura odbiorowa w Sanepid, Straży Pożarnej, UDT oraz Nadzorze Budowlanym).

Zamawiający przedkłada niżej wymienioną dokumentację projektową obowiązującą Wykonawcę, która opisuje przedmiot zamówienia:

- Projekt budowlany dla budynków A+E, C, H

- Projekt wykonawczy dla całego budynku A, C, H

- Projekt budowlany i wykonawczy dla Traktu Porodowego (budynek C)

- Projekt wykonawczy wyodrębniający (uszczegółowiający) z całości projektu budowlano-wykonawczego zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” - (zamówienie podstawowe - wybrane kondygnacje budynku A, C, H oraz winda w budynku C).

- Projekt wykonawczy wyodrębniający (uszczegółowiający) z całości projektu budowlano-wykonawczego zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” - (zamówienie opcjonalne – klatki schodowe A1, A2, H1, H2 oraz 2 szt. wind w budynku H).

UWAGA! Dokumentacja ta nie zawiera projektu wykonawczego instalacji wentylacji klatek schodowych, którą należy wykonać na podstawie dokumentacji całościowej, o której mowa w punkcie 1 oraz 2.

- Wykonanie robót budowlano – montażowych z podziałem na etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Etap I

- Przebudowa Oddziału Dziecięcego  (Poddooddział Dzieci Młodszych) - bud. H+G poziom +1

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1

- Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku C

- Przebudowa klatki schodowej KS H1 w budynku H

- Wymiana windy przy klatce schodowej KS H1 w budynku H

- Przebudowa klatki schodowej KS A1 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż.  na każdej kondygnacji budynku A wraz z wykonaniem suchych pionów

Etap II

- Przebudowa Oddziału Dziecięcego  (Poddooddział Dzieci Starszych i Oddcinek Obserwacyjny)- bud. H+G poziom 0

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1

- Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego  (Część Ginekologiczna) wraz z kuchnią, zmywalnią, korytarzem oraz Izbą Przyjęć Ginekologiczną - bud. A+E poziom +1

- Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1

- Przebudowa klatki schodowej KS H2 w budynku H

- Wymiana windy przy klatce schodowej KS H2 w budynku H

- Przebudowa klatki schodowej KS A2 w budynku A  wraz z wykonaniem przedsionków ppoż.  na każdej kondygnacji budynku A wraz z wykonaniem suchych pionów

Zamawiający informuje, że niżej wymienione roboty budowlano-montażowe, w zakresie:

- Etap I, punkt V - Przebudowa klatki schodowej KS H1 w budynku H

- Etap I, punkt VI - Wymiana windy przy klatce schodowej KS H1 w budynku H

- Etap I, punkt VII  - Przebudowa klatki schodowej KS A1 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A wraz z wykonaniem suchych pionów (instalacji wody hydrantowej)

- Etap II, punkt V - Przebudowa klatki schodowej KS H2 w budynku H

- Etap II, punkt VI  - Wymiana windy przy klatce schodowej KS H2 w budynku H

- Etap II, punkt VIII - Przebudowa klatki schodowej KS A2 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A wraz z wykonaniem suchych pionów (instalacji wody hydrantowej)

stanowią zamówienie opcjonalne (prawo opcji po stronie Zamawiającego). Zamawiający może z dowolnej części tych robót budowlano-montażowych lub z całości tej ilości skorzystać bądź nie – zależnie od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

- Wymagania Zamawiającego – zakres robót do wykonania a nie opisany dokumentacją projektową:

III.1  OGÓLNE – do całego zakresu (wszystkich oddziałów i traktu porodowego)

- Wykonawca robót na etapie realizacji robót budowlanych uzgodni, z Zamawiającym kolorystykę wykończenia pomieszczeń, urządzeń (tj. ścian, stolarki, odboji, poręczy, wykładzin, płytek, listew, drzwi, sanitariatów itp.).

- Wykonawca robót zabezpieczy wszystkie narożniki ścian w miejscach narażonych na uderzenia mechaniczne (głównie łóżkiem) zarówno w salach chorych, pokojach badań, pokojach zabiegowych, pokojach dziennego pobytu oraz ciągach komunikacyjnych. Zamawiający wymaga zastosowania narożników systemowych, na podstawie aluminiowej pokrywa winylowa cała barwiona w masie.

- Wykonawca zabezpieczy ściany w salach chorych przed uszkodzeniami mechanicznymi taśmą ochronną na całej długości za łóżkami chorych oraz przed łóżkami chorych – zwiększenie zakresu w stosunku do dokumentacji projektowej.

- Na wszystkich ciągach komunikacyjnych (korytarzach i holach) Wykonawca zamontuje odbojoporęcze, systemowe, o podstawie aluminiowej ciągłej pokrywą winylowa barwioną w całej masie, na profilu aluminiowym np. CS Polska lub materiał równoważny. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa robót.

- W Oddziale Dziecięcym (zarówno na poziomie 0 jak i 1) Wykonawca wymieni istniejące drewniane odboje na drzwiach i ścianach aluminiowych, które nie podlegają wymianie, na nowe odboje wykonane z winylu na podstawie aluminiowej.

- Drzwi do węzłów sanitarnych (łazienki, natryski, WC) należy wykonać z przeszkleniem  (okienkiem, nawiewem oraz zamkiem łazienkowym). W łazienkach lub WC dla personelu należy wykonać zamykanie drzwi na kluczyk.

- Kolorystykę wszystkich drzwi płycinowych, które należy wymienić zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami niniejszego dokumentu, należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający wymaga skrzydeł drzwiowych w kolorystyce drewnopodobnej a ościeżnic opaskowych w kolorystyce z palety RAL do wyboru.

- Wszystkie ościeżnice drzwi płycinowych należy wykonać jako opaskowe, regulowane  metalowe. Zamawiający nie dopuszcza ościeżnic drewnianych.

- Wszystkie metalowe narożniki (stare), które będą demontowane przez Wykonawcę zostaną przekazane Zamawiającemu.

- W miejscu projektowanych misek ustępowych typu Geberit Wykonawca ma zamontować i wycenić ustępy z płuczką ustępową typu kompakt.

- W miejscu projektowanych brodzików wykonać posadzkę profilowaną z płytek ceramicznych z kratką ściekową i listwą zabezpieczającą przed wylaniem się wody oraz  należy dostarczyć i zamontować ścianki prysznicowe z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości min. 8 mm. Okucia i profile wykonane z aluminium bądź stali chromowanej. Wysokość ścianki 190 cm ± 5cm, szerokość ścianki dostosować do brodzika. W łazienkach dla niepełnosprawnych zamontować zasłonki prysznicowe na systemie przesuwnym np. C/S Supertrak bądź równoważnym. Zasłonki bawełniane. W miejscach przejścia przez kasetony zastosować rozety maskujące.

- Należy wycenić i zamontować we wszystkich łazienkach i w.c. dla niepełnosprawnych:  uchwyt dla niepełnosprawnych przy umywalce, uchwyt poziomo-pionowy dla niepełnosprawnych przy natrysku, podnoszony uchwyt dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej, krzesełko natryskowe, urządzenie kompaktowe stojące dla niepełnosprawnych, lustro z regulacją kąta nachylenia, umywalkę dla niepełnosprawnych. Pozostałe drobne wyposażenie należy dostarczyć zgodnie z wytycznymi w punkcie drobne wyposażenie.

- Wykonawca prac budowlanych założy nowe parapety z konglomeratu gr. 3cm we wszystkich pomieszczeniach z oknami w przebudowywanych Oddziałach oraz klatkach schodowych.

- Wykonawca prac budowlanych zaopatrzy przebudowywane Oddziały w gaśnice i oznakuje ciągi komunikacyjne zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

- We wszystkich łazienkach oddziałów, które nie są objęte zamówieniem (tj. A3.48, A3.46, A3.47, A3.41, A3.39, A.3.74, A3.72, A3.68, A.3.67, H4.12, H4.11, H3.17, H3.18) Wykonawca wykona instalację przyzywową wraz z przyciskami pociągowymi (2 szt. lub 3 szt. na każdą łazienkę) oraz lampką korytarzową i kasownikiem łazienkowym oraz włączy i skonfiguruje ją w wykonywanym systemie przyzywowym na danym oddziale.

- We wszystkich pomieszczeniach oddziałów, które nie są objęte zamówieniem (w tym w łazienkach, o których mowa w punkcie wyżej oraz pom. A3.47 (pokój wypisowy noworodków) Wykonawca wykona instalację SAP (oraz DSO w budynku A) oraz podepnie ją pod wykonywany system.

- Istniejące czujki pożarowe zamontowane w salach pooperacyjnych  na odcinku ginekologicznym oraz na odcinku położniczym (pomieszczenia po remoncie – poza zakresem) należy wpiąć i skonfigurować w wykonywanym systemie SAP. Jeżeli ilość zamontowanych czujek pożarowych w pomieszczeniach nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dokona ich uzupełnienia i wpięcia w system SAP.

- Istniejące drzwi ppoż., które nie podlegają wymianie należy podłączyć pod system SAP.

- Istniejące drzwi ppoż. na klatkach schodowych KSA1 i KSA2 należy włączyć do systemu SAP – drzwi te pozostają stale zamknięte w normalnych warunkach, a w razie zagrożenia pożarowego sygnał z centrali CSP winien odblokować drzwi. Przy drzwiach należy zamontować przyciski awaryjnego otwarcia. Jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania drzwi to w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca doposaży je o wymagane elementy osprzętu.

- Istniejące drzwi ppoż. z korytarza C3.01 zamontowane na styku stref ST1 i ST12 w osi 16C należy włączyć do systemu SAP – drzwi te pozostają zamknięte w normalnych warunkach a w czasie pożaru sygnał z centrali CSP winien odblokować drzwi. Przy drzwiach należy zamontować przyciski awaryjnego otwarcia.

- Istniejące drzwi ppoż. na klatkach schodowych KS A1 i KS A2 i drzwi ppoż. z korytarza C3.01 zamontowane na styku stref ST1 i ST12 w osi 16C, wyposażone są w: samozamykacz na skrzydle czynnym, obustronne klamki z szyldami, zamek z wkładką bębenkową oraz w elektrozaczep rewersyjny. W ramach zamówienia jest także doposażenie istniejących drzwi ppoż. (jeżeli będzie to tego wymagało) o elementy niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania.

- W istniejących drzwiach ppoż. EI60 zamontowanych na styku stref ST10 i ST4 (z holu windowego do budynku A), które nie podlegają wymianie w ramach zadania, należy dokonać wymiany uszkodzonego (bądź brakującego) osprzętu, uszczelek, listew maskujących przy przeszkleniach, zamków, klamek, samozamykaczy i innych elementów okuć oraz dokonać ich regulacji.

- W ramach zamówienia Wykonawca dokona wymiany wszystkich drzwi wraz z ościeżnicami do wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem projektowym mimo iż brak ich w zestawieniu stolarki. Parametry techniczne dla drzwi należy przyjąć jak dla analogicznych drzwi opisanych w zestawieniu stolarki (np. drzwi do sali chorych A3.02 wykonać wedle wytycznych drzwi do sali chorych A3.01 – zgodnie z funkcją pomieszczeń). Zamawiający wymaga dostawy i montażu następujących drzwi ponad zestawienie stolarki opisane w dokumentacjach projektowych:

- Budynek A+E poziom +1 (parametry techniczne drzwi przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5):

- drzwi do pomieszczenia A3.02 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A3.03 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A3.04 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A3.54 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia A3.55 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia A3.56 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A3.57 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A367 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A368 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A372 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A374 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.48 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.48 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A3.45 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw7 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 100x205

- drzwi do pomieszczenia A3.43 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia A347 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A346 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.38 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw10 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 115x208

- drzwi do pomieszczenia A341 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A339 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) – o wymiarze w świetle 90x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia A3.28 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw10 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 115x208

- drzwi do pomieszczenia A3.30 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw10 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr A5) o wymiarze w świetle 115x208

- Budynek H poziom 0 oraz +1 (parametry techniczne drzwi przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku A rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9):

- drzwi do pomieszczenia H3.01 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200

- drzwi do pomieszczenia H3.02 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.07 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.08 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.09 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.10 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.11 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw4 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.18 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200

- drzwi do pomieszczenia H3.20 – zamontować portal o oznaczeniu Z12 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9)

- drzwi do pomieszczenia H3.23 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200

- drzwi do pomieszczenia H317 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia H318 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia H3.27 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia H3.31 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia H3.37 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 110x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia H3.39 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200

- drzwi do pomieszczenia H4.18 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia H4.17 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200

- drzwi do pomieszczenia H4.26 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia H4.27 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw2 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 90x200

- drzwi do pomieszczenia H411 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem

- drzwi do pomieszczenia H412 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw1 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku H rysunek 12.12.2016 indeks B nr 9) o wymiarze w świetle 100x200 z przeszkleniem,

- Parametry drzwi do pomieszczeń H4.03, H4.07, H4.08, H4.12, H4.31, H4.35 w boksach Odcinka Dzieci Młodszych w Oddziale Dziecięcym wykonać wedle wytycznych jak dla portali (zestawów szklanych) tj. z profili stalowych a nie płycinowych, laminowanych z szybą bezpieczną. Wymiary drzwi  w świetle 110x200 z oknem (przeszkleniem).

- Budynek C poziom +1 (parametry techniczne drzwi przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku C rysunek 12.12.2016 indeks B nr C4):

- drzwi do pomieszczenia H3.02 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku C rysunek 12.12.2016 indeks B nr C4) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.03 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku C rysunek 12.12.2016 indeks B nr C4) o wymiarze w świetle 110x200

- drzwi do pomieszczenia H3.05 – zamontować drzwi o oznaczeniu Dw6 (parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki dla budynku C rysunek 12.12.2016 indeks B nr C4) o wymiarze w świetle 110x200

- Zamawiający wyłącza z zamówienia demontaż istniejących drzwiach ppoż. EI60 zamontowanych w osi 9A i montaż w ich miejsce 1 szt. ślusarki Z7. W ramach zadania w istniejących drzwiach ppoż., należy dokonać wymiany uszkodzonego (bądź brakującego) osprzętu, uszczelek, listew maskujących przy przeszkleniach, zamków, klamek, samozamykaczy i innych elementów okuć oraz dokonać ich regulacji.

- Wszelką zdemontowaną ślusarkę (drzwi stalowe i o konstrukcji aluminiowej, ścianki o konstrukcji aluminiowej, ścianki przeszklone, futryny i inne) Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

- Dwa dostarczane przez Wykonawcę komplety drzwi ppoż - do przedsionka pożarowego A3.33 z korytarza A3.39 i z przedsionka ppoż do budynku C wyposażyć w system podtrzymywania drzwi w pozycji otwartej z wpięciem go do systemu pożarowego. Zastosować system samozamykaczy nawierzchniowych górnych z szyną ślizgową do drzwi dwuskrzydłowych z regulatorem kolejności zamykania i z obustronną elektromechaniczną blokadą otwarcia skrzydła biernego i czynnego w szynie ślizgowej. Przy drzwiach należy zamontować przyciski zamknięcia (zwolnienia blokady) drzwi.

- Montaż dostarczanej ślusarki ppoż. (wydzielenie przedsionków pożarowych A3.70 i A3.33) do istniejących witryn ppoż. przy klatkach schodowych KS A1 i KS A2 przeprowadzić w taki sposób, aby nie utracić atestu i gwarancji na istniejącą ślusarkę p.poż.

- We wszystkich drzwiach technicznych, drzwiach p.poż. do szachtow instalacyjnych należy zamontować zamki na wkładkę z wkładkami w istniejącym systemie MASTER-KEY: FAB ASSA ABLOY system 4xx4, na bazie wkładek bębenkowych seria 2060.

- W oddawanych pomieszczeniach jak i przynależnych do nich szachtach i szafach rozdzielczych, umieścić czytelne oznaczenia zamontowanej armatury oraz schematy z zaznaczeniem kierunku przepływu mediów. Należy oznaczyć wszystkie gniazda elektryczne i teletechniczne w czytelne opisy wraz ze schematami w tablicach rozdzielczych (opis na schematach ma pokrywać się z opisem pomieszczeń, urządzeń i osprzętu).

- Wykonawca prac budowlanych dostosuje istniejące szczeliny dylatacyjne do wymaganej odporności ogniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do wykończenia dylatacji należy użyć systemowych listew do szczelin dylatacyjnych np. C/S Dylatacje lub produktów równoważnych.

- Zamawiający wymaga aby system kontroli dostępu dostosować do obecnie funkcjonującego na Szpitalu opartego o system Roger z możliwością odczytu, kodowania kart posiadanych przez Zamawiającego typu UNICARD. Zamawiający wymaga aby nadawanie lub odbieranie uprawnień odbywało się zdalnie z poziomu komputera. System KD ma być podpięty do posiadanego przez Zamawiającego serwera opartego o system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 R2 (SP1) z MS SQL Serwer.

- Zamawiający wyłącza z montażu hydrant zlokalizowany przy poczekalni Izby Przyjęć A3.51

- Wszelkie przebicia, wycięcia i przewierty w istniejących ścianach, stropach i innych elementach monolitycznych Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w technologii „na mokro”.

- Panele medyczne – specyfikacja paneli medycznych (opis) zawarta jest w dokumentacji projektowej (branża architektura). Zamawiający informuje, że opis ten stanowi wytyczne techniczne co do wykonania paneli. Panele należy wyposażyć w ilości punktów poboru gazów medycznych zgodnie ze specyfikacją paneli medycznych z wyjątkiem Oddziału Noworodkowego, gdzie należy zainstalować ilość punktów poboru i gniazd zgodnie z punktem III 2. 1.  Zamawiający informuje, że panele medyczne mają być wyposażone w manometry wyłącznie w salach: A.3.13, A.3.16, A3.17, A.3.66, C3.04, H4.21 oraz w salach Traktu Porodowego. W pozostałych panelach medycznych Zamawiający nie wymaga manometrów. Długość okresu gwarancji należy przyjąć jak dla robót budowlanych.

- Wykładzina, we wszystkich pomieszczeniach objętych projektem ma spełniać wymagania jak dla budynku A+E (w tym dla Traktu Porodowego). W miejscach tego wymagających jak np. pokoje badań, pokoje zabiegowe, pokoje porodowe, sala cięć cesarskich itp. wykładzina ma być antyelektrostatyczna. Po zakończeniu prac budowlanych posadzki z wykładziny należy poddać konserwacji. Należy wykładzinę wyczyścić odpowiednim preparatem do czyszczenia wykładzin pcv oraz nałożyć minimum dwie warstwy odpowiedniego środka do konserwacji (połysk).

- Zamawiający wymaga zamiast projektowanej (cz. rysusnkowa) terakoty w ciągach komunikacyjnych (korytarzach i holach) wykładziny elastycznej, homogenicznej z winylu. Wymagania dla wykładziny jak w opisie część architektura.

- Instalacja telewizji wewnętrznej – w miejscach gniazd wtykowych telewizyjnych pojedynczych Wykonawca zamontuje gniazda wtykowe telewizyjne podwójne lub dwa gniazda wtykowe pojedyncze. Wykonawca wykona instalację antenową sygnałową w każdym pomieszczeniu przy gnieździe zasilającym telewizję szpitalną zakończoną gniazdem antenowym, sygnałowym oraz z drugiej strony anteną montowaną na dachu dla odbioru naziemnego sygnału telewizji analogowej i DVBT.  Instalację zasilającą TV oraz instalację antenową ponad zaprojektowaną w dokumentacji projektowej należy wykonać w następujących pomieszczeniach: pokoje ordynatorów, pokoje kierowników, pokoje/dyżurki lekarzy, pokoje socjalne, pokoje/dyżurki pielęgniarek, pokoje pielęgniarek oddziałowych.

- Istniejące obwody trójfazowe w pomieszczeniach kuchni oddziałowych, zmywalni, brudowników należy zastąpić nowymi obwodami trójfazowymi zakończonymi gniazdami z wyłącznikiem. Wykonawca wykona dedykowane instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne (w tym trójfazowe) dla podłączenia myjek dezynfektorów (typ: Lischka CDD 1050) w pomieszczeniach brudowników oraz łazienkach przy izolatkach. Wykonawca wykona dedykowane instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne (w tym trójfazowe) celem podłączenia zmywarek i płyt grzejnych w pomieszczeniach kuchni oraz zmywalni oddziałowych. Wykonawca przeniesie, podłączy oraz uruchomi urządzenia myjek dezynfektorów, płyt grzejnych oraz zmywarek obecnie użytkowanych przez Zamawiającego.

- Piony kanałów wentylacji mechanicznej (nawiew oraz wywiew) w budynku H doprowadzić do stropu pomiędzy poziomem -3,30 a +0,00 i zakończyć je w stropie poziomu -3,30 klapami przeciwpożarowymi z wpięciem ich w instalację SAP.

III.2 W zakresie Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Noworodków:

- Zamawiający wymaga aby panele medyczne w niżej wymienionych pomieszczeniach Oddziału Noworodkowego zawierały następującą liczbę punktów poboru oraz gniazd:

- W Sali Intensywnej Opieki Noworodków (pom. A.3.17) należy przewidzieć i zamontować w panelu medycznym na każde stanowisko intensywnej terapii (łącznie 6 stanowisk):

- 6 gniazdek elektrycznych

- instalację gazów medycznych tj.: tlen, sprężone powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa, próżnia, podtlenek azotu, odciąg gazów poanestetycznych z punktami poboru gazów. Na każde stanowisko intensywnej terapii wykonać następującą ilość punktów poboru: 2 punktów tlenu, 2 punktów próżni, 2 punktów sprężonego powietrza, 1 punkt podtlenku azotu, odciąg gazów poanestetycznych

- W Sali noworodków wymagających opieki ciągłej i pośredniej (pom. A 3.16) należy przewidzieć i zamontować w panelu medycznym na każde stanowisko (łącznie 4 stanowiska):

- 6 gniazdek elektrycznych z bezprzerwowym zasilaniem

- instalację gazów medycznych tj.: tlen, sprężone powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa, próżnia z punktami poboru gazów. Na każde stanowisko wykonać następującą ilość punktów poboru: 2 punkty tlenu, 2 punkty próżni, 2 punkty sprężonego powietrza.

- W Kuchni (pom. A 3.14) należy doprowadzić instalację gazów medycznych tj.: tlen, sprężone powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa, próżnia i zamontować po jednym punkcie poboru gazów medycznych: tlen, próżnia, sprężone powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa.

- W Sali noworodków obserwowanych (pom. A.3.13) należy przewidzieć i zamontować w panelu medycznym na każde stanowisko (łącznie 4 stanowiska):

- 6 gniazdek elektrycznych z bezprzerwowym zasilaniem

- instalację gazów medycznych tj.: tlen, sprężone powietrze o ciśnieniu 0,5 MPa, próżnia z punktami poboru gazów. Na każde stanowisko wykonać następującą ilość punktów poboru: 1 punkt tlenu, 1 punkt próżni, 1 punkt sprężonego powietrza,

- W pomieszczeniu A3.04 Magazyn inkubatorów należy wykonać podejścia wody i kanalizacji oraz zamontować zlewozmywak oraz umywalkę wraz z osprzętem. Przy umywalce i zlewozmywaku należy wykonać fartuch przyumywalkowy z płytek ceramicznych.

- W pomieszczeniu A3.17 Intensywna opieka noworodka należy zakupić i zamontować ladę (stanowisko obserwacyjne) w okolicy słupa przy oknach. Specyfikacja lady opisana została w punkcie IV. Do lady pielęgniarskiej należy doprowadzić w posadzce instalację do 6 gniazd teletechnicznych (telefonicznych, internetowych) oraz 6 gniazdek elektrycznych (3 szt. gniazd wtykowych jednofazowych „DATA” z kluczykiem i blokadą do zasilania komputera, 3 szt. zestawów gniazd wtykowych jednofazowych 250V/16A (L+N+PE) 2 szt. w zestawie).

- W pomieszczeniu A.3.45 (dyżurka lekarska) należy wykonać instalację elektryczną i teletechniczną dla 5 stanowisk komputerowych – zwiększenie zakresu w stosunku do dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wymaga aby obudowa i wentylacja tablic rozdzielczych z układami IT była w wykonaniu ppoż. (kratki z wkładem pęczniejącym o odpowiedniej odporności ogniowej)

- W Sali Noworodków Wymagających Opieki Ciągłej i Pośredniej należy zainstalować 4 kamery do obserwacji w czasie rzeczywistym noworodków na 4 stanowiskach. Należy zastosować  kamery o wysokiej rozdzielczości min 1920/1280, przystosowane do pracy przy minimalnym oświetleniu 4 Lx. Monitor min. 24" o rozdzielczości min. 1920/1280 zainstalować na stanowisku pielęgniarskim w pomieszczeniu Intensywnej Opieki Noworodkowej. Rejestrator z dyskiem o wielkości umożliwiającym rejestrację zdarzeń z co najmniej 30 dni zainstalować w pomieszczeniu technicznym dostępnym z korytarza budynku A. Instalacje zasilające, sygnałowe i sieci logicznej w pomieszczeniach wykonać jako zakryte z odpowiednimi wypustami. Powyższy sprzęt musi posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.

III.3 W zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

W zakresie części położniczej

- Pomieszczenia A3.20, A3.21, A.3.22, A3.23, A.3.24, A.3.25, stanowią sale pooperacyjną (po remoncie) i w zakresie budowlanym i sanitarnym są poza zakresem robót Wykonawcy. W pomieszczeniach tych należy wykonać jedynie instalację niskoprądową (SAP, DSO) wraz z podpięciem pod wykonywany system.

- W pomieszczeniach natrysków pom. A3.19 oraz pom. A3.27 należy w miejscu brodzików wykonać posadzkę profilowaną z płytek ceramicznych z kratką ściekową i listwą zabezpieczającą przed wylaniem się wody oraz dostarczyć i zamontować ścianki prysznicowe z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości min. 8 mm. Okucia i profile wykonane z aluminium bądź stali chromowanej. Wysokość ścianki 190 cm ± 5cm, szerokość ścianki dostosować do brodzika. W miejscach przejścia przez kasetony zastosować rozety maskujące. W miejscu bidetu zamontować WC kompakt z wbudowanym w ceramikę pomporozdrabniaczem (np. Sanicompact C43 lub produkt równoważny). Do urządzenia należy wykonać instalację elektryczną oraz instalację wody wlotowej zgodnie z wymaganiami producenta WC. W pomieszczeniach A3.19 oraz A3.27 należy zakupić i zamontować również umywalkę z syfonem, baterią i osprzętem.

- W pomieszczeniach natrysków tj. pom. A3.29 oraz pom. A3.31 należy w miejscu bidetu zamontować WC kompakt (odpływ kanalizacji jest zaślepiony pod stropem piętro niżej) oraz zakupić i zamontować umywalkę wraz z syfonem, baterią i osprzętem. W pomieszczeniach natrysków pom. A3.29 oraz pom. A3.31 należy w miejscu brodzików wykonać posadzkę profilowaną z płytek ceramicznych z kratką ściekową i listwą zabezpieczającą przed wylaniem się wody oraz  dostarczyć i zamontować ścianki prysznicowe z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości min. 8 mm. Okucia i profile wykonane z aluminium bądź stali chromowanej. Wysokość ścianki 190 cm ± 5cm, szerokość ścianki dostosować do brodzika. W miejscach przejścia przez kasetony zastosować rozety maskujące.

- W pomieszczeniu A3.35 wykonać pomieszczenie administracyjne – pokój pielęgniarki oddziałowej wyposażone w instalacje zakończone m.in. 3 szt. gniazd ekranowanych 2xRJ45 kat. 6A, 4 szt. opraw świetlówkowych C1 1x80W, nastropowych, IP65, 3 szt. gniazd wtykowych jednofazowych „DATA” z kluczykiem i blokadą do zasilania komputera, 2 szt. zestawów gniazd wtykowych jednofazowych 250V/16A (L+N+PE) 2 szt. w zestawie, fartuch przyumywalkowy z płytek ceramicznych, instalację wody i kanalizacji wraz z umywalką z syfonem oraz baterią, oraz instalację elektryczną zakończoną oprawą świetlówkową 1x14W, naścienną, IP44. Specyfikacje osprzętu zgodne z pozostałymi w projekcie.

- W pomieszczeniu A3.36 (natrysk) wykonać, o ile będzie to technicznie możliwe, pion kanalizacyjny oraz zamontować w miejsce bidetu WC kompakt. W przypadku nie możności wykonania pionu kanalizacyjnego w miejsce bidetu wykonać WC kompakt z wbudowanym w ceramikę pomporozdrabniaczem (np. Sanicompact C43 lub produkt równoważny). Do urządzenia należy wykonać instalację elektryczną oraz instalację wody wlotowej zgodnie z wymaganiami producenta.. W pomieszczeniu A3.36 należy wykonać instalację wod-kan oraz zamontować umywalkę z baterią i syfonem.

- We wszystkich salach chorych oddziału - części położniczej, fizjologicznej noworodków (tj. A3.18, A3.26,A3.28,A3.30, A3.36, A3.37, A3.38) należy wykonać stanowisko do pielęgnacji niemowląt typu Kacperek U+A+B (lub równoważne) zgodnie z opisem w punkcie IV. Przy przewijakach dla noworodków należy wykonać instalację elektryczną, zakończoną gniazdem wtykowym pod potrzeby zasilania ogrzewaczy noworodkowych. Wymiary stanowiska do pielęgnacji niemowląt należy dostosować do wymiarów pomieszczenia.

- Pomieszczenia A3.17 pokój wypisowy noworodków oraz A.3.48 WC Izby Przyjęć, z uwagi na przeprowadzony wcześniej remont, są poza zakresem opracowania. Należy jedynie wykonać zamurowanie, tynkowanie, szpachlowanie ściany pomiędzy pomieszczeniami A3.47 oraz A3.45 oraz malowanie całego pomieszczenia A3.47. Należy wykonać również w obu pomieszczeniach wszystkie roboty instalacyjne, teletechniczne zgodnie z projektem (rysunek T1.4).

- Wykonawca przy wykonywaniu robót budowlanych zabezpieczy istniejącą lampę zabiegową w pokoju zabiegowym A.3.38 przed zniszczeniem, ewentualnie zdemontuje ją oraz po zakończeniu prac ponownie założy i uruchomi.

W zakresie części ginekologicznej

- Wykonawca odnowi istniejącą windę brudną przy zmywalni (pom. A3.55) poprzez oczyszczenie i odmalowanie drzwi kabiny w kolorze szarym oraz wymianę istniejących drewnianych szpalet na szpalety z blachy chromoniklowej.

III.4 W zakresie Traktu Porodowego

- Zamawiający wymaga aby wykładzina podłogowa spełniała wymagania jak dla pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. W miejscach tego wymagających należy zamontować wykładzinę antyelektrostatyczną.

- Wykonawca przed montażem kolumn, lamp operacyjnych/zabiegowych sprawdzi wytrzymałość stropów i dostosuje je jeżeli będzie to konieczne do wymogów dostawcy sprzętu.

- W sali cięć cesarskich Wykonawca zdemontuje, zabezpieczy oraz po zakończeniu prac budowlanych ponownie zamontuje, i uruchomi lampę operacyjną z kamerą, którą Zamawiający obecnie posiada i użytkuje w sali cięć cesarskich (lampa Estella 75B+, dostawca Techpol Medical, rok dostawy: 2009)

- W sali cięć cesarskich należy odkleić istniejącą folię z okien oraz zamontować nową, nieprzepuszczającą światła okleinę okien.

IV.5 W zakresie Patologii Ciąży:

- Zamawiający informuje, że dokonał zmian funkcji pomieszczeń w stosunku do projektu budowlanego. Zmiany te stanowią nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego i zostały opisane dokumentacją projektową zmienioną.

- W każdej sali chorych, pokoju zabiegowym oraz łazience należy wykonać instalację przyzywową, terminal dyżurki należy wykonać w pokoju socjalnym w części patologii ciąży oraz zdublować w punkcie pielęgniarskim w części położniczej (pom. A3.41);

- W związku z utworzeniem w nowej lokalizacji łazienek należy wykonać nowe piony wodno-kanalizacyjne i podłączyć do istniejących instalacji w piwnicach budynku C. Wszystkie pomieszczenia piętra niżej, przez które będą przebiegać piony należy doprowadzić do stanu sprzed remontu. Powstałe piony w pomieszczeniach niższych pięter należy zabudować, po szpachlować i pomalować.

- Zamawiający wymaga aby do pokoju badań/usg Wykonawca zamontował klimatyzator typu SPLIT – zwiększenie zakresu ponad dokumentację projektową. Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia:

- Wydajność: chłodzenie min. -2,5 kW

- Moc elektryczna-chłodzenie min.- (W) 590

- Pilot bezprzewodowy

- Regulacja kierunku żaluzji poziomych - automatyczna

- Regulacja kierunku żaluzji pionowych - manualna

- Tryby pracy – chłodzenie, cyrkulacja, osuszanie

Warunki montażu: Agregat skraplający posadowić na estetycznej konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed wpływami warunków atmosferycznych na dachu budynku lub na poziomie terenu przy ścianie zewnętrznej budynku.

Instalację czynnika chłodniczego i elektryczną zasilającą oraz automatyki sterującej agregatu, chłodnicy należy ułożyć podtynkowo.

Zasilanie: z tablicy rozdzielczej w korytarzu. Należy doposażyć tablicę w niezbędne zabezpieczenia różnicowo prądowe i nadmiarowo prądowe, umieszczone w skrzynce rozdzielczej.

Instalację odprowadzenia skroplin wykonać podtynkowo z rur PCV jako szczelną z zachowaniem spadków do kanalizacji.

Zamawiający wymaga pełnej obsługi konserwacyjnej i serwisowej dostarczonego sprzętu, osprzętu, instalacji i elementów sterowania i automatyki (minimum 2 przeglądy serwisowe na rok, wraz z wymianą elementów zużywających się i eksploatacyjnych) na koszt wykonawcy w ramach przedstawionej oferty cenowej.

Zamawiający wymaga utrzymania temperatury w pomieszczeniu nie wyższej niż 19 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej 30 stopni Celsjusza.

Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać  między innymi:

- instrukcję stanowiskową wraz z: dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, schematy podłączenia urządzenia i pełną instrukcję obsługi. Atest higieniczny

- Deklaracje zgodności

- Schematy elektryczne i protokoły z pomiarów instalacji.

- Wszystkie w/w dokumenty winny być przygotowane w języku polskim

III.6 W zakresie Oddziału Dziecięcego:

- W pokojach chorych H4.03, H4.04, H4.06, H4.07, H4.08, H4.09, H4.11, H4.12, H4.15, H4.16, H4.31, H4.33, H4.34, H4.35 zamontować oprawy oświetleniowe nastropowe zamiast zaprojektowanych wypustów oświetleniowych. Moc oświetlenia dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami jak dla sali chorych.

- Do wszystkich boksów wykonanych z profili aluminiowych (Odcinek Dzieci Młodszych) należy zamontować rolety w zabudowie aluminiowej (w kolorze do ustalenia z Zamawiającym) z prowadnicami, przykręcane do profilu aluminiowego, z napędem łańcuszkowym oraz mechanizmem samohamującym. Rolety z materiału podgumowanego (przyjąć gramaturę 330 g/m²), zmywalne.

- Wszystkie istniejące a nie wymieniane drzwi, okna i portale aluminiowe  w Odcinku Dzieci Młodszych (poziom +1) oraz Odcinku Dzieci Starszych (poziom 0) należy wyczyścić i uzupełnić lub wymienić uszkodzone uszczelki. Należy wymienić we wszystkich drzwiach klamki z szyldami oraz zamki. W przypadku problemów z zamykaniem należy wyregulować i naprawić istniejące drzwi.

- W miejscu istniejących ścian lub okien aluminiowych pomiędzy salami chorych w Odcinku Dzieci Starszych (poziom 0) należy zdemontować istniejące przeszklenia i wykonać zamurowania wraz z tynkowaniem, szpachlowaniem oraz malowaniem ścian.

- W pokojach zabiegowych H4.25 oraz H3.18 Wykonawca robót zdemontuje lub zabezpieczy posiadane przez Zamawiającego lampy zabiegowe oraz ponownie je uruchomi po zakończeniu prac budowlanych.

- Zamawiający wymaga aby w pomieszczeniach H3.02, H3.03, H3.04, H3.05 (pokoje chorych w odcinku obserwacyjnym) zamiast ścian Z8 Wykonawca wykona ściany z płyt g-k.

- W zakresie instalacji gazów medycznych – w Odcinku Dzieci Młodszych zamiast paneli ściennych wykonać jako ścienne punkty poboru.

III.7. W zakresie windy przy klatce schodowej KS H1

- Sterowanie windy wykonać z kontrolą dostępu. Zamawiający wymaga aby system kontroli dostępu dostosować do obecnie funkcjonującego na Szpitalu opartego o system Roger z możliwością odczytu, kodowania kart posiadanych przez Zamawiającego typu UNICARD. Zamawiający wymaga aby nadawanie lub odbieranie uprawnień odbywało się zdalnie z poziomu komputera. System KD ma być podpięty do posiadanego przez Zamawiającego serwera opartego o system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 R2 (SP1) z MS SQL Serwer.

- Sprzęt medyczny, meble medyczne i inne wyposażenie do dostawy, montażu i uruchomienia przez Wykonawcę

| 1 | Lada 1 Rys. nr 1 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, W blacie lady przepust na kable, lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową,. Zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 2szt. | Nr pomiesz. A 3.61, A 3.41, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Szafka wisząca Rys. Nr 1 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, tył, półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, szafka z uchwytami do powieszenia. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 2szt. | Nr pomiesz. A 3.61, A 3.41, |
| 3 | Lada 2 Rys. Nr 2 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, tył, blat wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz szafki, zamki na klucz w drzwiczkach. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 2szt. | Nr pomiesz. A 3.61, A 3.41, |
| 4 | Lada 3 Rys. Nr 3 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki , przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, krawędzie blatu zaokrąglone, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z szafkami z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, w blacie lady przepust na kable, lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową, zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm.Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 1szt. | Nr pomiesz. 1C/12 |
| 5 | Szafka stojąca Rys. Nr 3 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 1szt. | Nr pomiesz. 1C/12 |
| 6 7 | Lada 4 Rys. Nr 4 (zał. nr 9 do SIWZ) Lada 4 Rys. Nr 4 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, krawędzie blatu zaokrąglone w blacie lady przepust na kable lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, krawędzie blatu zaokrąglone w blacie lady przepust na kable lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 1szt. 1szt. | Nr pomiesz. 1C28 Nr pomiesz. A3.17 |
| 8 9 10 | Lada 5 Rys. Nr 5 (zał. nr 9 do SIWZ) Lada dostawka Rys. Nr 5 (zał. nr 9 do SIWZ) Szafka wisząca Rys. Nr 5 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. W blacie lady przepust na kable. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, lada z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. W blacie lady przepust na kable. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. Boki, tył, półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, szafka z uchwytami do powieszenia. Szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 1szt. 1szt. 1szt. | Nr pomiesz. H 3.14 Nr pomiesz. H 3.14 Nr pomiesz. H 3.14 |
| 11 12 13 | Lada 6 Rys. Nr 6 (zał. nr 9 do SIWZ) Szafka stojąca Rys. Nr 6 (zał. nr 9 do SIWZ) Szafka wisząca Rys. Nr 6 (zał. nr 9 do SIWZ) | Boki, przód –blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Lada z wysuwaną półką na prowadnicach na klawiaturę komputerową .W blacie lady przepust na kable. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. Boki, przód – drzwi, tył, półki i blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, uchwyty na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz, zamki na klucz w drzwiczkach, lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. Boki, tył, półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, szafka z uchwytami do powieszenia. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. Rysunki, wymiary poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie że, wymiary, opis, wygląd, podział mebli może ulec zmianie na etapie realizacji. | 2szt. 2szt. 2szt. | Nr pomiesz. H 3.20 Nr pomiesz. H 3.20 Nr pomiesz. H 3.20 |
| 14 | Lampa bezcieniowa, sufitowa | lampa bezcieniowa, sufitowa np. LEDILUX BHS-175 (lub równoważne) do stosowania jako urządzenie oświetlające w diagnostyce i zabiegach. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła w postaci 19 modułów diod LED. Wykonana z odpornego termicznie tworzywa sztucznego o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej, wyposażona w zdejmowany, przystosowany do wielokrotnej sterylizacji uchwyt, przeznaczony do manewrowania i ustawiania kierunku wiązki światła. Konstrukcja lampy ma umożliwić łatwe oczyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami. Posiadająca zasilacz sieciowy zlokalizowany na podstawie statywu. Skuteczna eliminacja promieniowania grzejnego z emitowanego światła. Łatwa regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą sterylizowanego uchwytu, wysokie natężenie światła. Duży zakres przemieszczania oprawy i łatwa regulacja jej ustawienia. Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 50 000 lux, średnica plamy świetlnej dla 0,1 Emax:230mm, średnica plamy świetnej dla 0,5 Emax:110mm, współczynnik odwzorowania barw Ra:89, temp. barwowa: 4000K, Pobór prądu: 0,25A, stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I stopień ochrony obudowy: IP 20, zapotrzebowanie mocy – 230V,50+60Hy, 12V, 75W. | 2 szt. | Nr pomiesz. 1C/5 Gabinet badań przy Izbie Przyjęć pomieszczenie C3.13 pokój zabiegowy (patologia ciąży) |
| 15 | Lampa bezcieniowa, sufitowa Stanowisko do pielęgnacji niemowląt (wanienka, umywalka) wraz z ogrzewaczem noworodkowym i wagą | lampa bezcieniowa, sufitowa np. LEDILUX BHS-175 (lub równoważne) do stosowania jako urządzenie oświetlające w diagnostyce i zabiegach. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła w postaci 19 modułów diod LED. Wykonana z odpornego termicznie tworzywa sztucznego o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej, wyposażona w zdejmowany, przystosowany do wielokrotnej sterylizacji uchwyt, przeznaczony do manewrowania i ustawiania kierunku wiązki światła. Konstrukcja lampy ma umożliwić łatwe oczyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami. Posiadająca zasilacz sieciowy zlokalizowany na podstawie statywu. Skuteczna eliminacja promieniowania grzejnego z emitowanego światła. Łatwa regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą sterylizowanego uchwytu, wysokie natężenie światła. Duży zakres przemieszczania oprawy i łatwa regulacja jej ustawienia. Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 50 000 lux, średnica plamy świetlnej dla 0,1 Emax:230mm, średnica plamy świetnej dla 0,5 Emax:110mm, współczynnik odwzorowania barw Ra:89, temp. barwowa: 4000K, Pobór prądu: 0,25A, stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I stopień ochrony obudowy: IP 20, zapotrzebowanie mocy – 230V,50+60Hy, 12V, 75W. stanowisko do pielęgnacji niemowląt np. KACPEREK, A (wanienka) + U (umywalka) (lub równoważne) Elementy wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z możliwością poziomowania. Fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL. Każdy moduł wolnostojący połączony za pomocą blend. Blaty modułu A, U z laminatu poliestrowo-szklanego. Szafki z szufladami lub półkami, bateria przy wanience zlewozmywakowa z przedłużona wylewka oraz ruchomą końcówką, bateria przy umywalce z przedłużoną wylewką, podstawa szafek z regulowanymi nóżkami, kosz na odpady wysuwane – 3 szt., uchylne lub wysuwane półki. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. ogrzewacz noworodkowy IR-10MB (lub równoważne) , promiennik o mocy 700W posiadający regulację mocy grzania 20 stopniową, co 35W, po 15-35 minutach posiadająca tryb ograniczania mocy, automatyczną pamięć nastawu mocy, zakres pomiaru temp. 10-60°C, dokładność pomiaru 0,3°C, półprzewodnikowy czujnik temp., alarm zbyt wysokiej temp., regulacja kąta obrotu głowicy grzejnej ok. 90st., średnica kółek 60mm, wym., szer.70cmx gł.56cm, wys. 163-193cm. Zapotrzebowanie mocy 230V, 50 Hz, 700W, Stopień ochrony BF-ze skokiem 35W. Zamawiający posiada przewijaki dla dzieci wraz z ogrzewaczem noworodkowym (4 szt.). Wykonawca pod potrzeby zasilania ogrzewacza noworodkowego wykona w każdej sali porodów rodzinnych instalację elektryczną zakończoną 2 gniazdami elektrycznymi. | 4 szt. 4 szt. | Nr pomiesz. 1C/9, 1C/11, 1C,15, 1C18 sale porodowe 1 – stanowiskowe porody rodzinne Nr pomiesz. 1C/9, 1C/11, 1C,15, 1C18 sale porodowe 1 – stanowiskowe porody rodzinne |
| 16 | Umywalka lekarska chirurgiczna | umywalka lekarska, chirurgiczna ze stali nierdzewnej – koryto dwustanowiskowe z baterią uruchomianą bez kontaktu z dłonią, z wyposażeniem w szczotki do mycia rąk oraz pojemniki na płyn dezynfekcyjny, mydło w płynie i ręczniki jednorazowego użytku. Montaż do ściany. | 1 szt. | Nr pomiesz. 1C/ 19 pomieszczenie przygotowania Lekarzy myjnia |
| 17 | Kolumna anestezjologiczna Lampa operacyjna | Kolumna anestezjologiczna, jednoramienna, z pełnym wyposażeniem do znieczulania przewidzianym w rozporządzeniu MZ oraz wytycznych PZA. Jednostronne kolumny zasilające w media oddzielne stanowisko chirurgiczne i anestezjologiczne oraz koncentrujące aparaturę bloku operacyjnego z wszelkimi kablami i przewodami: konstrukcje stanowiące podwieszony do sufitu system ramion obrotowych wyposażonych w półki oraz hamulce cierne lub pneumatyczne, gabaryty i kinematyka umożliwiająca łatwy dostęp do pacjenta, regulacja wysokości położenia głowicy kolumny, pary kinematyczne kolumny z funkcją stabilizacji wybranego położenia, elementy antywibracyjne tłumiące drgania łożysk i ograniczające propagację drgań podczas rotacji ramion, system kompensacji luzów eksploatacyjnych w podzespołach kinematycznych, dostęp serwisowy do wnętrza kolumny bez specjalnego oprzyrządowania, wszystkie gniazda gazów medycznych z zaworami zwrotnymi, zawory kulowe na indywidualnych przewodach gazowych, sztywne przewody gazowe miedziane lutowane na srebro – twardy lut, giętkie przewody gazowe zbrojone włóknem szklanym z kodem kolorystycznym, strona zainstalowana na ramieniu przegubowym wyposażona w dwa uchwyty do butli z argonem, dł. Ramienia min.65cm,ilość półek min 4szt., minimalne wym.rozmiary półek 40x45cm. Montaż do sufitu wg. instrukcji producenta. Wykonawca zdemontuje i ponownie zamontuje i uruchomi po zakończeniu prac budowlanych lampę, którą Zamawiający obecnie posiada i użytkuje w sali cięć cesarskich (Zmawiający posiada lampę operacyjną z kamerą model Estella 75B+ z kamerą, dostawca: Techpol Medical Lublin, data dostawy 2009 r.) | 1 szt. 1 szt. | Nr pomiesz. 1C/20 Sala cięć cesarskich Nr pomiesz. 1C/20 Sala cięć cesarskich Nr pomiesz. 1C/20 Sala cięć cesarskich |
| 18 | Blat ze stali kwasoodpornej | Pomieszczenie wyposażone w blat ze stali kwasoodpornej ułożone na wspornikach montowanych do ściany, dł. co najmniej 350cm - 420cm. Montowany do ściany. | 1 szt. | Nr pomiesz. 1C/22 pomieszczenie wstępnego mycia i dezynfekcji |
| 19 | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt (umywalka, wanienka, przewijak) wraz z ogrzewaczem noworodkowym i wagą | stanowisko do pielęgnacji niemowląt np. KACPEREK, U (umywalka) + A (wanienka) + B (przewijak) (lub równoważne). Elementy wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z możliwością poziomowania. Fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL. Każdy moduł wolnostojący połączony za pomocą blend. Blaty modułu A, U, B z laminatu poliestrowo-szklanego. Szafki z szufladami lub półkami, bateria przy wanience z przedłużoną wylewką oraz ruchomą końcówką, bateria przy umywalce z przedłużoną wylewką, podstawa szafek z regulowanymi nóżkami, kosz na odpady wysuwane – 3 szt., uchylne lub wysuwane półki, przewijak dla niemowląt do przewijania, pielęgnacji i ubierania. Szafka z przewijakiem z wysuwaną półką na systemowych prowadnicach z wagą. Waga z legalizacją do ważenia niemowląt w pozycji leżącej. Materacyk pokryty PVC z wyposażeniem standardowym. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. ogrzewacz noworodkowy IR-10MB (lub równoważne) , promiennik o mocy 700W posiadający regulację mocy grzania 20 stopniową, co 35W, po 15-35 minutach posiadająca tryb ograniczania mocy, automatyczną pamięć nastawu mocy, zakres pomiaru temp. 10-60°C, dokładność pomiaru 0,3°C, półprzewodnikowy czujnik temp., alarm zbyt wysokiej temp., regulacja kąta obrotu głowicy grzejnej ok. 90st., średnica kółek 60mm, wym., szer.70cmx gł.56cm, wys. 163-193cm. Zapotrzebowanie mocy 230V, 50 Hz, 700W, Stopień ochrony BF-ze skokiem 35W. | 1 szt. | Nr pomiesz. 1C/28 sala resuscytacji noworodka |
| 20 | Lampa bezcieniowa sufitowa | lampa bezcieniowa, sufitowa np. LEDILUX BHS-175 do stosowania jako urządzenie oświetlające w diagnostyce i zabiegach. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła w postaci 19 modułów diod LED. Wykonana z odpornego termicznie tworzywa sztucznego o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej, wyposażona w zdejmowany, przystosowany do wielokrotnej sterylizacji uchwyt, przeznaczony do manewrowania i ustawiania kierunku wiązki światła. Konstrukcja lampy ma umożliwić łatwe oczyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami. Posiadająca zasilacz sieciowy zlokalizowany na podstawie statywu. Skuteczna eliminacja promieniowania grzejnego z emitowanego światła. Łatwa regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą sterylizowanego uchwytu, wysokie natężenie światła. Duży zakres przemieszczania oprawy i łatwa regulacja jej ustawienia. Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 50 000 lux, średnica plamy świetlnej dla 0,1 Emax:230mm, średnica plamy świetnej dla 0,5 Emax:110mm, współczynnik odwzorowania barw Ra:89, temp. barwowa: 4000K, Pobór prądu: 0,25A, stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I stopień ochrony obudowy: IP 20, zapotrzebowanie mocy – 230V,50+60Hy, 12V, 75W. | 1 szt. | Nr pomiesz. 1C/30 sala 1 stanowiskowa po porodach powikłanych |
| 21 | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt (umywalka, wanienka, przewijak) wraz z ogrzewaczem noworodkowym i wagą | stanowisko do pielęgnacji niemowląt np. KACPEREK, U (umywalka) + A (wanienka) + B (przewijak) (lub równoważne). Elementy wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z możliwością poziomowania. Fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL. Każdy moduł wolnostojący połączony za pomocą blend. Blaty modułu A, U, B z laminatu poliestrowo-szklanego. Szafki z szufladami lub półkami, bateria przy wanience z wydłużoną wylewką z obrotową końcówką, bateria przy umywalce z przedłużoną wylewką, podstawa szafek z regulowanymi nóżkami, kosz na odpady wysuwane – 3 szt., uchylne lub wysuwane półki, przewijak dla niemowląt do przewijania, pielęgnacji i ubierania. Szafka z przewijakiem z wysuwaną półką na systemowych prowadnicach z wagą. Waga z legalizacją do ważenia niemowląt w pozycji leżącej. Materacyk pokryty PVC z wyposażeniem standardowym. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. ogrzewacz noworodkowy IR-10MB (lub równoważne) , promiennik o mocy 700W posiadający regulację mocy grzania 20 stopniową, co 35W, po 15-35 minutach posiadająca tryb ograniczania mocy, automatyczną pamięć nastawu mocy, zakres pomiaru temp. 10-60°C, dokładność pomiaru 0,3°C, półprzewodnikowy czujnik temp., alarm zbyt wysokiej temp., regulacja kąta obrotu głowicy grzejnej ok. 90st., średnica kółek 60mm, wym., szer.70cmx gł.56cm, wys. 163-193cm. Zapotrzebowanie mocy 230V, 50 Hz, 700W, Stopień ochrony BF-ze skokiem 35W. UWAGA! Stanowisko do pielęgnacji noworodków należy dostosować do wielkości pomieszczenia! | 7 szt. | Nr pomieszcz. A3.18, A.3.26, A.3.28, A.3.30, A.3.36, A.3.37, A.3.40 Pokoje chorych (położnic i dzieci) |
| 22 | Lampa zabiegowa sufitowa | lampa bezcieniowa, sufitowa np. LEDILUX BHS-175 (lub równoważne) do stosowania jako urządzenie oświetlające w diagnostyce i zabiegach. Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła w postaci 19 modułów diod LED. Wykonana z odpornego termicznie tworzywa sztucznego o dużej trwałości i wytrzymałości mechanicznej, wyposażona w zdejmowany, przystosowany do wielokrotnej sterylizacji uchwyt, przeznaczony do manewrowania i ustawiania kierunku wiązki światła. Konstrukcja lampy ma umożliwić łatwe oczyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami. Posiadająca zasilacz sieciowy zlokalizowany na podstawie statywu. Skuteczna eliminacja promieniowania grzejnego z emitowanego światła. Łatwa regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą sterylizowanego uchwytu, wysokie natężenie światła. Duży zakres przemieszczania oprawy i łatwa regulacja jej ustawienia. Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 50 000 lux, średnica plamy świetlnej dla 0,1 Emax:230mm, średnica plamy świetnej dla 0,5 Emax:110mm, współczynnik odwzorowania barw Ra:89, temp. barwowa: 4000K, Pobór prądu: 0,25A, stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I stopień ochrony obudowy: IP 20, zapotrzebowanie mocy – 230V,50+60Hy, 12V, 75W. | 1 szt. | Nr pomieszcz. H3.01 pokój badań w Odcinku Obserwacyjnym Oddział Dziecięcy |
| 23 | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt (umywalka, wanienka, przewijak) wraz z ogrzewaczem noworodkowym i wagą | stanowisko do pielęgnacji niemowląt np. KACPEREK, U (umywalka) + A (wanienka) + B (przewijak) (lub równoważne). Elementy wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z możliwością poziomowania. Fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL. Każdy moduł wolnostojący połączony za pomocą blend. Blaty modułu A, U, B z laminatu poliestrowo-szklanego. Szafki z szufladami lub półkami, bateria przy wanience z przedłużoną wylewką oraz obrotową końcówką, bateria przy umywalce z przedłużoną wylewką, podstawa szafek z regulowanymi nóżkami, kosz na odpady wysuwane – 3 szt., uchylne lub wysuwane półki, przewijak dla niemowląt do przewijania, pielęgnacji i ubierania. Szafka z przewijakiem z wysuwaną półką na systemowych prowadnicach z wagą. Waga z legalizacją do ważenia niemowląt w pozycji leżącej. Materacyk pokryty PVC z wyposażeniem standardowym. Kolor mebli do uzgodnienia zamawiającym na etapie realizacji. ogrzewacz noworodkowy IR-10MB (lub równoważne) , promiennik o mocy 700W posiadający regulację mocy grzania 20 stopniową, co 35W, po 15-35 minutach posiadająca tryb ograniczania mocy, automatyczną pamięć nastawu mocy, zakres pomiaru temp. 10-60°C, dokładność pomiaru 0,3°C, półprzewodnikowy czujnik temp., alarm zbyt wysokiej temp., regulacja kąta obrotu głowicy grzejnej ok. 90st., średnica kółek 60mm, wym., szer.70cmx gł.56cm, wys. 163-193cm. Zapotrzebowanie mocy 230V, 50 Hz, 700W, Stopień ochrony BF-ze skokiem 35W. | 3 szt. | Nr pomieszczenia A3.13 (Noworodki obserwowane), A3.16 (noworodki wymagające opieki ciągłej i pośredniej), A.3.17 (intensywna opieka noworodka) |
| 24 | Stanowisko do mycia małych dzieci (do 3 lat) - wanienka | stanowisko do mycia dzieci i niemowląt np. KACPEREK A (wanienka) (lub równoważne). Elementy wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej, szafki wyposażone w stopki z możliwością poziomowania. Fronty z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL. Blaty modułu A z laminatu poliestrowo-szklanego. Szafki z szufladami lub półkami, bateria przy wanience z wysuwanym prysznicem, podstawa szafki z regulowanymi nóżkami, Kolor mebli do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji. | 15 szt. | Nr pomieszczenia: H4.03, H4.04, H4.06, H4.07, H4.08, H4.09, H4.11, H4.12, H4.15, H4.16, H4.21, H4.31, H4.33, H4.34, H4.35 |

UWAGA! Rysunki poglądowe dotyczące wyglądu lad, szafek stanowią załącznik nr 9 do SIWZ

Drobne wyposażenie do zakupu i montażu przez Wykonawcę:

- We wszystkich łazienkach, węzłach sanitarnych Wykonawca robót zamontuje:

- lustro nadumywalkowe o wym. 50x60 cm, z fazowanymi brzegami,

- dozownik na mydło w płynie lub pianie - wykonany z ABS z 
manualnym przyciskiem do podawania mydła, mechanizm zamykający na kluczyk 
lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości mydła w 
kartridżu, unikatowa konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz. Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- wieszak ścienny, trójzaczepowy, równo rozmieszczonymi, chromowany, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne,

- pojemnik na papier toaletowy - wykonany z tworzywa ABS, okienko do kontroli ilości papieru, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy rolki 20 cm, zamykany na kluczyk,

- Bezdotykowy dozownik na ręczniki w kolorze białym, zamykany na klucz, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, 
konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz, posiadający system 
odcinający  automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 25 cm, 
Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- We wszystkich salach chorych (z wyłączeniem Odcinka Obserwacyjnego na Oddziale Dziecięcym), kuchniach, zmywalniach Wykonawca robót zamontuje przy fartuchu umywalkowym:

- lustro nadumywalkowe o wym. 50x60 cm, z fazowanymi brzegami,

- wieszak ścienny, trójzaczepowy, równo rozmieszczonymi zaczepami, chromowany, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne,

- Bezdotykowy dozownik na ręczniki w kolorze białym, zamykany na klucz, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, 
konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz, posiadający system 
odcinający  automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 25 cm, 
Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- dozownik na mydło w płynie lub pianie - wykonany z ABS z 
manualnym przyciskiem do podawania mydła, mechanizm zamykający na kluczyk 
lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości mydła w 
kartridżu, unikatowa konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz. Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- uniwersalny dozownik ścienny - 1 szt. – w każdym pomieszczeniu, przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk o właściwościach: zapewniający możliwość dozowania łokciem; dostosowany do pojemności pojemników 500 ml; posiadający regulację ilości dozowanego preparatu od 0,5 ml do 1,5 ml; umożliwiający skuteczną dezynfekcję wszystkich elementów dozownika (zdejmowana pokrywa, wyjmowana pompka dozująca); obudowa trwała, plastikowa, odporna na uszkodzenia, umożliwiająca określenie zawartości dozownika; pompka dozująca wyjmowana do mycia i dezynfekcji, nieulegająca uszkodzeniu w kontakcie ze środkami dezynfekcyjnymi, lub/ i możliwość dezynfekcji termicznej.

- We wszystkich  izolatkach, salach chorych w Odcinku Obserwacyjnym Oddziału Dziecięcego, brudownikach, pokojach zabiegowych i pokojach badań, pokojach porodowych i przedporodowych, po porodach powikłanych, pokoju resuscytacji noworodków, śluzach umywalkowo-fartuchowych, pokoju intensywnej terapii noworodków, pokoju noworodków wymagających opieki pośredniej i ciągłej, pokoju noworodków obserwowanych Wykonawca robót zamontuje przy fartuchu umywalkowym:

- lustro nadumywalkowe o wym. 50x60 cm, z fazowanymi brzegami,

- wieszak ścienny, trójzaczepowy, równo rozmieszczonymi zaczepami, chromowany, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne,

- Bezdotykowy dozownik na ręczniki w kolorze białym, zamykany na klucz, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, 
konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz, posiadający system 
odcinający  automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 25 cm, 
Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- dozownik ścienny z ramieniem dozującym do zamkniętego systemu dozującego np. Sterisol System lub równoważny - 2 szt. w każdym pomieszczeniu - przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk o właściwościach:     estetyczne dozowniki z ergonomicznym ramieniem dozującym do woreczków Systemu Sterisol lub równoważnych, bardzo łatwe w montażu, użyciu oraz utrzymaniu w czystości, dozowanie polega na naciśnięciu ramienia dozownika na specjalny zawór-zastawkę, w który wyposażony jest worek z produktem,  zawór dozujący woreczka jest dodatkowo zabezpieczony w dozowniku przed bezpośrednim kontaktem z dłonią, bardzo prosta wymiana opróżnionych worków na nowe,  dozownik wykonany jest z trwałego tworzywa sztucznego, ramię z tworzywa sztucznego,  wymiary dozowników: 200 mm x 100 mm x 110 wys. x szer. x głęb.) ramię dozujące 140 mm

- W dyżurkach lekarskich, pokojach pielęgniarki oddziałowej, pokojach ordynatorów, pokojach lekarskich, pokojach socjalnych Wykonawca robót budowlanych zamontuje przy fartuchach umywalkowych:

- lustro nadumywalkowe o wym. 50x60 cm, z fazowanymi brzegami,

- dozownik na mydło w płynie lub pianie - wykonany z ABS z 
manualnym przyciskiem do podawania mydła, mechanizm zamykający na kluczyk 
lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości mydła w 
kartridżu, unikatowa konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz. Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- wieszak ścienny, trójzaczepowy, równo rozmieszczonymi, chromowany, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne,

- Bezdotykowy dozownik na ręczniki w kolorze białym, zamykany na klucz, do ręczników w rolce, wykonany z ABS, mechanizm zamykający na kluczyk lub za pomocą przycisku (wybór systemu), okienko do kontroli ilości rolki w dozowniku, 
konstrukcja bez stref w których gromadzi się kurz, posiadający system 
odcinający  automatycznie odcinki o długości nie mniejszej niż 25 cm, 
Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim.

- Do wszystkich okien plastikowych przebudowywanych Oddziałów należy zamontować rolety w zabudowie aluminiowej białej z prowadnicami, przykręcane do okien plastikowych, z napędem łańcuszkowym oraz mechanizmem samohamującym.

- Rolety z materiału podgumowanego (przyjąć gramaturę 330 g/m²) należy założyć w pokojach badań, kuchniach, zmywalniach, łazienkach, brudownikach, pokojach przygotowawczych pielęgniarek, pokojach zabiegowych, gabinetach USG, śluzach, myjni lekarzy, salach porodowych, sali po porodach powikłanych, resuscytacji noworodków, pomieszczeniach Oddziału Noworodkowego: (pomieszczenie noworodków obserwowanych, noworodków wymagających opieki ciągłej i pośredniej, intensywnej opieki noworodka).

- Rolety z materiału tekstylnego (przyjąć gramaturę 170 g/m²) należy założyć we wszystkich pozostałych pomieszczeniach, w których nie będą założone rolety z materiału podgumowanego tj: m.in. w korytarzach, salach chorych, izolatkach, pokojach dziennego pobytu, dyżurkach lekarskich, pokojach pielęgniarek oddziałowych, pokojach ordynatora, pokojach socjalnych, rejestracjach.

- We wszystkich oknach Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków- bud. A+E oraz Traktu Porodowego należy założyć do okien plastikowych moskitiery okienne - ramowe wykonane z profilu aluminiowego i gęstej siatki przylegające do ramy okna. Moskitierę okienną przewidzieć na najszersze i najwyższe jedno skrzydło okienne.

- We wszystkich miejscach narażonych na uderzenia drzwiami należy zamontować odbojniki klejone typu bums lub ograniczniki podłogowe.

- Tabliczki na drzwi i oznakowanie oddziałów:

Wszystkie drzwi do pomieszczeń w oddziałach objętych projektem należy oznaczyć tabliczkami. Tabliczki o wymiarach 15 x10 cm wykonane z płyty kompozytowej/warstwowej gr 2 mm (np. dibond) z nadrukiem w podanej poniżej kolorystyce. Montaż na skrzydłach drzwiowych.

Tabliczki wiszące do oznakowania punktów pielęgniarskich. Tablice o wymiarach 120 x 20cm należy wykonać, jako dwustronne z płyty kompozytowej/warstwowej gr 3 mm (np. dibond) z nadrukiem w podanej poniżej kolorystyce. Montaż do sufitów podwieszanych.

Tabliczki wiszące do oznakowania wewnętrznego klatek schodowych i oddziałów. Tablice o wymiarach 120 x 20cm należy wykonać, jako jednostronne z płyty kompozytowej/warstwowej gr 3 mm (np. dibond) z nadrukiem w podanej poniżej kolorystyce. Montaż do sufitu lub do ścian.