Pakiet 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zał.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Sondy powietrzne, 4-kanałowe do manometrii przełyku – czujniki radialne, odległość między czujnikami 5cm, kompatybilne z aparatem Insight g3 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sondy do pHmetrii i impedancji przełykowej – 6 kanałów pomiaru impedancji, 1 lub 2 kanały pomiaru pH, wewnętrzna referencja, funkcja lokalizacji zwieracza, kompatybilne z rejestratorem ZepHr | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bufor do kalibracji sond pHmetrycznych pH 4 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bufor do kalibracji sond pHmetrycznych pH 7 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zał.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Sondy Sengstakena typ 42 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zał.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy 7F/20cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |