Załącznik 2

Lampa czołowa do zabiegów laryngologicznych ze źródłem światła, średnica wiązki światła 3,5 mm z mikrofokusem i adapterem.