Załącznik nr 3 Specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia

| Pakiet nr 1 Kozetka lekarska USG (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Kozetka z ramą wykonaną z profili stalowych o wymiarach min. 40x20 mm i nogami wykonanymi z profili stalowych o wymiarach min. 30x30. Rama kozetki malowana proszkowo. | TAK |  |
| 2 | Wymiary kozetki: 1950/650/680 mm (długość/szerokość/wysokość)+/-50 mm. | TAK |  |
| 3 | Leże kozetki składające się z dwóch sekcji. Sekcja głowy o długości 500+/-50 mm, sekcja tułowia 1450 +/- 50 mm. | TAK |  |
| 4 | Materac wykonany z wysokiej jakości materiału umożliwiającego czyszczenie i dezynfekcję o grubości 50 mm. | TAK |  |
| 5 | Materac tapicerowany bezszwowo z zaokrąglonymi brzegami. | TAK |  |
| 6 | Unoszenie sekcji głowy do +40 stopni. | TAK |  |
| 7 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 220 kg. | TAK |  |
| 8 | Nogi kozetki wyposażone w śruby umożliwiające wypoziomowanie kozetki. | TAK |  |
| 9 | Kozetka wyposażona w uchwyt na rolkę papierową. | TAK |  |
| 10 | Wybór kolorystyki z palety minimum 20 kolorów. | TAK |  |

| Pakiet nr 2 Biurko lekarskie USG (1 szt.), Dyżurka Położnych Patologia Ciąży (1 szt.), Dyżurka lekarska dzienna (3 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach o wysokości min. 150mm z regulacją poziomowania +/-25mm, pod blatem półka na klawiaturę, z lewej strony bezpośrednio pod blatem trzy półki otwarte, z prawej strony jedna półka otwarta, szuflada zamykana na klucz, drzwi szuflady z uchwytem metalowym, zawiasy w systemie cliptop lub równoważne, dwie przelotki na instalację komputera. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 2 Fotel do biurka lekarskiego USG (2 szt.), Dyżurka Położnych Patologia Ciąży (1 szt.), Dyżurka lekarska dzienna (3 szt.), Loża położnych (3 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Fotel obrotowy z podłokietnikami i płynną regulacją wysokości siedziska, konstrukcja fotela metalowa z elementami z tworzywa sztucznego, bieżnie kółek wykonane z niebrudzącego materiału, tapicerka umożliwiająca mycie i dezynfekcję, odporna na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej, regulowane oparcie z zabezpieczeniem przed uderzeniem w plecy. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 2 Szafka kuchenna stojąca z blatem Dyżurka lekarska dzienna (2 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, blat szafki wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 80 cm, gł. 50 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 2 Szafka kuchenna wisząca Dyżurka lekarska dzienna (2 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Wymiary: wys. 60 cm, szer. 80 cm, gł. 30 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 2 Szafka kuchenna stojąca z blatem Dyżurka Położnych Patologia Ciąży (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, blat szafki wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 75 cm, gł. 55 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 2 Szafka kuchenna wisząca Dyżurka Położnych Patologia Ciąży (2 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Wymiary: wys. 60 cm, szer. 75 cm, gł. 30 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 2 Szafka kuchenna pod zlew Dyżurka Położnych Patologia Ciąży (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 75 cm, gł. 55 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 2 Stolik Dyżurka lekarska nocna (1 szt) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Blat stolika wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, nóżki kolor satyna metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, z regulacją poziomowania +/- 25mm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 3 Zestaw komputerowy 4 szt. (poleasingowy) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis (wymagania minimalne) |
| 1 | Procesor - Intel Core i5 |
| 2 | Pamięć - 8GB RAM |
| 3 | Dysk - SSD 128GB |
| 4 | Napęd – CD/DVD |
| 5 | System – Win7 Professional |
| 6 | Klawiatura + mysz (kabel min. 1,5 m) |
| 7 | Monitor – 21-22’ |

| Pakiet nr 4 Wersalka Dyżurka lekarska nocna Trakt Porodowy(1 szt.), Dyżurka nocna O. Dziecięcy (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Tapczan lub wersalka ze skrzynią na pościel i materacem na stałe. grubości gąbki min. 20 cm, tkanina mocna, odporna na ścieranie w kolorze dopasowanym do kolorystyki wnętrza. Kolor tkaniny, skrzyni i elementów drewnianych do ustalenia z Zamawiającym. |

| Pakiet nr 5 Pojemnik na brudną/czystą bieliznę 2 szt. |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Stelaż na worek 120 l + pokrywa pojemnika, tworzywo ABS + elementy aluminiowe lub stal chromowana | TAK |  |
| 2 | Kółka min. 80 mm, w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
| 3 | Uchwyt do pchania ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4 | Wymiary: (dł.x szer. x wys.) 880 x 405 x 860 mm | TAK |  |

| Pakiet nr 5 Pojemnik z pokrywą na odpady 3 kontenerowy na kółkach 1 szt. |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Pojemnik o pojemności 240 l + pokrywa pojemnika, tworzywo ABS + elementy aluminiowe lub stal chromowana | TAK |  |
| 2 | 2 ogumione kółka o średnicy 200 mm | TAK |  |
| 3 | Uchwyt do pchania ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4 | Wymiary: (dł.x szer. x wys.) 735 x 580 x 1065 mm | TAK |  |
| 5 | Kolory pojemników: 1x czerwony, 1x niebieski, 1x zielony | TAK |  |

| Pakiet nr 6 Szafka kuchenna stojąca z blatem Pokój przygotowawczy personelu (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, blat szafki wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 6 Szafka kuchenna wisząca Pokój przygotowawczy personelu (3 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Wymiary: wys. 60 cm, szer. 60 cm, gł. 30 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 6 Szafka kuchenna pod zlew Pokój przygotowawczy personelu (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 60 cm, gł. 55 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 6 Szafka kuchenna pod umywalkę Pokój przygotowawczy personelu (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Szafka musi być dostosowana do montażu umywalki nablatowej, Wykonawca wykona wszystkie otwory niezbędne do montażu umywalki. Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnych leżą po stronie Zamawiającego. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 60 cm, gł. 55 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 6 Szafka kuchenna stojąca z blatem Pokój socjalny personelu (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, blat szafki wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 40 cm, gł. 50 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 6 Szafka kuchenna wisząca Pokój przygotowawczy personelu (3 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Wymiary: wys. 60 cm, szer. 60 cm, gł. 30 cm (2 szt.), wys. 60 cm, szer. 40 cm, gł. 30 cm (1 szt.) Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 6 Szafka kuchenna pod zlew Pokój przygotowawczy personelu (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 6 Szafka kuchenna pod umywalkę Pokój przygotowawczy personelu (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Szafka musi być dostosowana do montażu umywalki nablatowej, Wykonawca wykona wszystkie otwory niezbędne do montażu umywalki. Podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnych leżą po stronie Zamawiającego. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 7 Szafa na buty oraz fartuchy śluza umywalkowo-fartuchowa (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, zamykana na klucz, W środku w części górnej oraz dolnej półki, drążek na wieszaki. Wymiary: wys. 225 cm, szer. 90 cm, gł. 60 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 7 Szafa na czyste fartuchy (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, przesuwne, szafa zamykana na klucz. W środku półki. Wymiary: wys. 215 cm, szer. 150 cm, gł. 40 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 7 Szafa śluza umywalkowo-fartuchowa (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, zamykana na klucz, W środku półki. Wymiary: wys. 215 cm, szer. 110 cm, gł. 40 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 7 Szafa na odzież dla osób towarzyszących przy porodzie śluza umywalkowo-fartuchowa (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, zamykana na klucz. Szafa czterokomorowa, w środku każdej komory półki. Wymiary: wys. 215 cm, szer. 120 cm, gł. 40 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 8 Szafka na pościel z blatem śluza boks A,B,C,D, E 5 szt. |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, szafka z podziałem na półki wewnątrz, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, szafka zamykana na klucz. Wymiary: wys. 120 cm, szer. 60 cm, gł. 50 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 8 Szafa dwudrzwiowa 2 szt. |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne. Szafa dwukomorowa, każda z komór zamykana na klucz. Wymiary: wys. 120 cm, szer. 80 cm, gł. 50 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 8 Szafa dwudrzwiowa 5 szt. |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne. Szafa dwukomorowa, każda z komór zamykana na klucz. Wymiary: wys. 110 cm, szer. 80 cm, gł. 50 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 8 Szafa jednodrzwiowa 8 szt. |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, szafa zamykana na klucz. Wymiary: wys. 110 cm, szer. 40 cm, gł. 50 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Szafa dyżurka nocna 3 szt. |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, zamykana na klucz. Wymiary jednej szafy: wys. 200 cm, szer. 80 cm, gł. 50 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Komoda dyżurka nocna 1 szt. |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, 3 szuflady, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo. Wymiary: wys. 120 cm, szer. 90 cm, gł. 40 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Komoda dyżurka dzienna 1 szt. |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, 1x półka wewnątrz, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo. Wymiary: wys. 100 cm, szer. 80 cm, gł. 40 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Biurko lekarskie Dyżurka nocna (1 szt.), Dyżurka dzienna (6 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach o wysokości min. 150mm z regulacją poziomowania +/-25mm, pod blatem półka na klawiaturę, z lewej strony bezpośrednio pod blatem trzy półki otwarte, z prawej strony jedna półka otwarta, szuflada zamykana na klucz, drzwi szuflady z uchwytem metalowym, zawiasy w systemie cliptop lub równoważne, dwie przelotki na instalację komputera. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Fotel do biurka lekarskiego Dyżurka nocna (1 szt.), Dyżurka dzienna (6 szt.) Punkt pielęgniarski (2 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Fotel obrotowy z podłokietnikami i płynną regulacją wysokości siedziska, konstrukcja fotela metalowa z elementami z tworzywa sztucznego, bieżnie kółek wykonane z niebrudzącego materiału, tapicerka umożliwiająca mycie i dezynfekcję, odporna na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej, regulowane oparcie z zabezpieczeniem przed uderzeniem w plecy. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet 9 Stolik Dyżurka nocna (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Blat stolika wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, nóżki kolor satyna metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, z regulacją poziomowania +/- 25mm Wymiary: wys. 60 cm, dł. 120 cm, szer. 60 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Szafka wisząca nad biurkiem Dyżurka dzienna (6 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, 1x półka wewnątrz, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo. Wymiary: wys. 60 cm, szer. 100 cm, gł. 40 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Szafka pod drukarkę Dyżurka dzienna (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, 1x półka wewnątrz, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 60 cm, gł. 60 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Regał dwustronny Dyżurka dzienna (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo. Po jednej stronie półki otwarte, po drugiej biurko oraz dwie półki otwarte. Obie części złączone wspólną płytą. Wymiary całkowite: wys. 170 cm, szer. (z biurkiem) 115 cm, gł. 90 cm Wymiary części z półkami: wys. 170 cm, szer. 35 cm, gł. 90 cm. Wymiary części z biurkiem: wys. 170 cm, szer. w części z biurkiem 80 cm, szer. w części powyżej biurka 25 cm, gł. 90 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Regał Pokój socjalny pielęgniarek (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, szafa czterokomorowa, każda z komór zamykana na klucz Wymiary: wys. 180 cm, szer. 70 cm, gł. 50 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Komoda Pokój socjalny pielęgniarek (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, 1 x półka, na nóżkach metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, komoda zamykana na klucz Wymiary: wys. 120 cm, szer. 70 cm, gł. 50 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 9 Szafka wisząca Pokój socjalny pielęgniarek (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm, krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, 1x półka, front: drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, szafka zamykana na klucz Wymiary: wys. 60 cm, szer. 80 cm, gł. 30 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 10 Szafka kuchenna stojąca z blatem Kuchnia (3 szt.), Zmywalnia (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, blat szafki wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm. Wymiary: wys. 80 cm, szer. 60 cm, gł. 55 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 10 Szafka kuchenna wisząca Kuchnia (3 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Płyta wiórowa laminowana gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Wymiary: wys. 60 cm, szer. 60 cm, gł. 30 cm. Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |

| Pakiet nr 10 Stolik Kuchnia (1 szt.) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Wykonanie: Blat stolika wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, nóżki kolor satyna metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, z regulacją poziomowania +/- 25mm Wymiary: wys. 80 cm, dł. 80 cm, szer. 60 cm Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe. Kolor płyty laminowanej do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |