Krosno, dnia 12 października 2017 roku

Znak sprawy EZ/214/82/2017

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

| Przedmiot zamówienia: | Utrzymanie w ciągłej sprawności następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS wraz z urządzeniami współpracującymi, które są zainstalowane w kotłowni Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia: Dwóch w roku przeglądu kotłów wodnych, w którego skład wchodzą: czyszczenie komór paleniskowych kotłów kontrola izolacji cieplnej sprawdzenie i parametryzacja automatyki kotłowej czyszczenie palnika regulacja palnika z analizą spalin przegląd i kontrola zużycia podzespołów palnika Dwóch w roku przeglądu kotłów parowych , w którego skład wchodzą: Oczyszczenie powierzchni ogrzewalnych od strony spalin Kontrola uszczelek i sznurów uszczelniających Kontrola elementów izolacji termicznej drzwi kotła Kontrola szczelności połączeń skręcanych Kontrola działania urządzeń zabezpieczających Kontrola i regulacja automatycznego odsalania Kontrola i regulacja automatycznego odmulania Kontrola jakości wody Kontrola izolacji cieplnej Sprawdzenie i parametryzacja automatyki kotłowej Przeprowadzenie analizy spalin Czyszczenie palnika Przegląd i kontrola zużycia podzespołów palnika Regulacja palnika Kontroli systemu bezpieczeństwa gazowego Przygotowanie kotłów i udział do czynności dozorowych rewizja zewnętrzna i wewnętrzna. Wszystkie przeglądy będą potwierdzane protokołem Dostawa ewentualnych części zamiennych przez Wykonawcę wymaga zgody Zamawiającego i będzie realizowana oddzielnym zamówieniem Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Zamawiający wymaga dołączenia do oferty świadectwa autoryzacji firmy Vissman Sp. z o. o. do dokonywania przeglądów serwisowych. |
| --- | --- |
| Termin realizacji zamówienia: | Realizacja zamówienia: umowa na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy |
| Miejsce wykonania zamówienia: | Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 |
| Miejsce i termin złożenia oferty: | Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275 Termin złożenia oferty do: 25.10.2017 r. do godz. 10:00 |
| Termin i miejsce otwarcia ofert: | 25.10.2017 .r. godz. 10:10 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103 |
| Warunki płatności: | Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT |
| Inne szczególne warunki: | Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium – 100% cena) |
| Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: | sprawach merytorycznych: mgr inż. Bartłomiej Prajsnar – Kierownik Działu Technicznego – tel. 13 43 78 319 w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Joanna Mendocha - tel. 13 4378 216 |
| Wymogi formalne: | Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa. |

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

Utrzymanie w ciągłej sprawności następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS wraz z urządzeniami współpracującymi, które są  zainstalowane w kotłowni  Zamawiającego

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

- Identyfikacja

- Nazwa wykonawcy

- Adres siedziby

- NIP

- KRS/EDG

- Nr r-ku bankowego

- Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto	zł

(słownie złotych	)

podatek VAT	zł

(słownie złotych	)

cenę brutto	zł

(słownie złotych 	)

- Oświadczenia dodatkowe

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Potwierdzam termin realizacji zamówienia

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oferuję gwarancję na okres 	 (jeżeli dotyczy)

- Okres związania ofertą:

- Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

- Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej