Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 20.11.2017

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu  **na naprawę serwisową aparatu ESWL Delta II Compact** Nr sprawy: EZ/215/116/2017.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.**Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zmianę zapisów „Załącznika nr 2 – Szczegółowy opis warunków zamówienia” polegającą na nadaniu mu następującego brzmienia:

***Załącznik nr 2***

***Szczegółowy opis warunków zamówienia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis parametrów granicznych*** | ***Warunek******TAK / NIE*** | ***Parametry oferowane***  |
| *1* | *Usługa serwisowa - naprawa aparatu ESWL DORNIER DELTA II (w zakresie naprawy generatora i modułu ładowania)* | *TAK* |  |
| *2* | *W cenie oferty: Praca inżynierów serwisowych Wykonawcy– robocizna wraz z dojazdem. Inżynierowie serwisowi muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.*  | *TAK* |  |
| *3* | *Naprawa układu generatora i modułu ładowania* | *TAK* |  |
| *4* | *Diagnostyka i wycena innych usterek i uszkodzeń współistniejących.* | *TAK* |  |
| *5* | *Uruchomienie aparatu i kalibracja stosownie do zaleceń producenta ( w przypadku braku innych usterek) .* | *TAK* |  |
| *6* | *Spisanie karty pracy i protokołu ponaprawczego.*  | *TAK* |  |
| *7* | *Udzielenie min. 3 miesięcznej gwarancji na wykonana usługę i min. 12 miesięcznej gwarancji na wymienione elementy* | *TAK* |  |
| *8* | *Przegląd techniczny ( roczny) aparatu po uruchomieniu i naprawie.* | *TAK* |  |
| *9* | *Przekazanie aparatu sprawnego po naprawie z wymaganą dokumentacją.*  | *TAK* |  |
| *10* | *Wydanie certyfikatu sprawności z testami bezpieczeństwa.* | *TAK* |  |
| *11* | *Dokonanie wpisu w paszporcie technicznym.* | *TAK* |  |

*dnia ...............*

*.............................................................. (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)*

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.**

**Pytanie 2.**Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zmianę zapisów Wzoru umowy polegającą na nadaniu mu następującego brzmienia:

**Umowa EZ/215/89/2017**

W dniu **…………………………. r.** w Krośnie pomiędzy:

**Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie**, 38-400 Krosno ul. Korczyńska 57, wpisanym do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem **KRS 0000014669**, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, o numerze **NIP 684-21-20-222, REGON 000308620**

reprezentowanym przez

zastępca dyrektora ds. ekonomicznych – **mgr Piotra Czerwińskiego** działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

a **………………**z siedzibą …………………..) przy **ul. ………………..** zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez **Sąd** **………………….**, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS ………………**, **NIP ……………..,** **REGON ……………………..**

reprezentowaną przez:

**………………………………………**

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą,**

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

**§ 1.**

1. Przedmiotem umowy jest **naprawa aparatu ESWL Delta II compact ( w zakresie naprawy układu generatora i modułu ładowania),** zwanym dalej sprzętem lub urządzeniem oraz udokumentowanie powyższej czynności wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
2. Wykonane prace w ramach umowy obejmują dostawę wraz z montażem i dojazdem inżynierów serwisu do siedziby Zamawiającego.

**§ 2.**

1. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest cena zawarta w formularzu ofertowo-cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ)
2. Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy na kwotę brutto ………..zł brutto (słownie: ………. 00/100). Wartość wynagrodzenia netto ………… zł.
3. W przypadku gdy podczas wykonywania czynności serwisowych ujawnione zostaną wady, które wymagają wykonania dodatkowych prac, nieujętych w ofercie cena określona w **§** 2 pkt 2 może ulec zwiększeniu po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego w formie aneksu. Brak akceptacji zwiększonego kosztu może uniemożliwić pełną naprawę urządzenia, co nie wpływa na obowiązek zapłaty kwoty należnej za wykonaną usługę.
4. Rozliczenie umowy nastąpi po jej wykonaniu umowy, w przypadku braku akceptacji kosztorysu powiększonego o koszty, o których mowa w ust. 3. Podstawą do wystawienia faktury jest:

a) protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,

b) zestawienie wartości wykonanych prac sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek bezzwłocznego sprawdzenia i zatwierdzenia przedstawionego zestawienia wartości wykonanych prac.

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w trzech ratach w terminie60 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku.
2. Kwota brutto wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym między innymi koszt części zamiennych, koszt instalacji części oraz koszty transportu z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.

**§ 3.**

* 1. Wykonawca przy czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
	2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że Wykonawca spełnia wymogi określone w Ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2015, poz. 876) Rozdział 11 art. 90, ust. 4 i 5 ustawy.
	3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy oraz za uszkodzenia sprzętu Zamawiającego powstałe podczas wykonywania czynności serwisowych.

**§ 4.**

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym – ……………
2. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy – …………………………
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, wystarczające będzie pisemne zgłoszenie o zmianie przesłane drugiej stronie umowy.

**§ 5.**

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w możliwie jak najkrótszym terminie nie przekraczającym 60 dni od daty podpisania umowy oraz pod warunkiem pełnej współpracy ze strony Zamawiającego (m.in. akceptowanie ewentualnych dodatkowych kosztorysów, podpisanie stosownego aneksu itd…).

**§ 6.**

Strony ustalają następujące warunki gwarancji:

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone części zamienne, o których mowa w § 1 ust. 1 na okres gwarancji producenta, nie krótszy jednak niż okres 3 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.
2. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją oraz zdarzeniami losowymi, w okresie udzielonej gwarancji. W szczególności gwarancją Wykonawcy nie są objęte:
	1. Uszkodzenia i wady części zamiennych wynikłe na skutek
		* Eksploatacji urządzeń, wyrobów i prac przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się Zmawiającego do instrukcji obsługi urządzeń lub wyrobów, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
		* Samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby)
	2. Uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi tzw. Siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na swój koszt (obejmującego również dojazd i transport), polegającego na usunięciu wad, usterek lub awarii w drodze naprawy albo wymianie ich części na wolne od wad, na warunkach opisanych w niniejszej umowie
4. W ramach świadczenia serwisu gwarancyjnego, Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej (tj. usunięcia na swój koszt, łącznie z kosztami transportu i dojazdu, wszelkich awarii, wad, bądź usterek) w czasie nie dłuższym niż do końca dziesiątego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii, wady lub usterki oraz zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 30 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W przypadku, gdy wykonanie naprawy gwarancyjnej  będzie wymagało po stronie Wykonawcy nadzwyczajnych działań (m.in. sprowadzenie spoza granic kraju trudno dostępnych części, zlecenie prac podmiotowi zagranicznemu) wówczas Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonej awarii, wady lub usterki w terminie nie dłuższym niż 45 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
5. Wszystkie reklamacje dotyczące awarii, wad, bądź usterek oraz nieterminowego lub niepełnego wykonania umowy Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy pod numerem telefonu 94 347 10 40 oraz pisemnie na nr faksu 94 347 10 41 lub na adres poczty elektronicznej serwis@meden.com.pl (całodobowo).
6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego.
7. Powyższe zapisy nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.

**§ 7.**

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i bez żadnych w stosunku do niego konsekwencji w przypadku:
2. Nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, pomimo wcześniejszego, pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, zawierającego informację o nienależytym wykonaniu umowy, wskazanie zastrzeżeń Zamawiającego oraz wezwanie do zmiany sposobu wykonania umowy na należyty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę, po bezskutecznym upływie tego terminu,
3. Nie wykonania umowy,
4. Innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia lub dowiedzenia się przez Zamawiającego o zaistnieniu tych przyczyn, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 8.**

* + 1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 217 z późn. zmianami).
1. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.
2. Naruszenie zakazu określonego w ust. 2, skutkować  będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

**§ 9.**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:
3. w wysokości 4% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
4. w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust.1, z tytułu nieterminowego wykonania umowy za każdy dzień zwłoki z tym, że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto umowy,
5. z tytułu nieterminowego wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym, o którym mowa § 6 ust. 4 w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki, z tym, że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.
6. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wierzytelnością wynikającą z faktury wystawionej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, bez oddzielnego wezwania do zapłaty.
8. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
9. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty części zamiennych dostarczanych w ramach umowy aż do chwili ich instalacji.

**10.**

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy o wyrobach medycznych oraz Kodeksu Cywilnego.

**§ 11.**

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**§ 12.**

1. Strony ustalają, że adresy wskazane na str. 1 umowy są ich adresami do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy).
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ww. adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

 **§ 13.**

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

 Z poważaniem