Załącznik nr 2c -  Specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia dotycząca pakietu nr 2 Meble zabiegowe Oddział Noworodkowy

| Szafka stojąca z blatem roboczym – dotyczy kompletu 1a), 2a), 3a), 4a), 5a) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Front: drzwi pełne, szuflady. Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Komora laminarna – dotyczy kompletu 1b) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |

| Szafa na sprzęt jednorazowy – dotyczy kompletu 1c), 2b), 3b), 4b), 5b) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Drzwi górne przeszklone, dolne pełne, boki pełne Wyposażenie: góra 3x półki, dół 1x półka Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Wózek zabiegowy - dotyczy kompletu 1d), 2c), 3c), 4c), 5c) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Wózek wykonany ze stali o podwójnych wygłuszonych ściankach malowany proszkowo z uchwytem do przepychania z boku wózka. | TAK |  |
| 2 | Wymienialne fronty szuflad wykonane ze stali malowanej proszkowo o zaokrąglonych końcach i brzegach. Ścianki szuflad wykonane ze stali, dno szuflady wykonane z płyty aluminiowej. | TAK |  |
| 3 | Blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Bezpieczne obciążenie minimum 50 kg. | TAK |  |
| 4 | 4 podwójne kółka o średnicy minimum 125 mm, w tym 2 z blokadą. | TAK |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne wózka min. 820/665/930 (szerokość/głębokość/ wysokość) +/- 20 mm, wymiary bez kółek i poręczy: 600/605/650 (szerokość/głębokość/wysokość) +/- 20 mm. | TAK |  |
| 6 | Wózek wyposażony w górną szufladę o wymiarach wewnętrznych: 504/481/105 (szerokość/głębokość/ wysokość) +/- 5 mm, oraz 6 szuflad o wymiarach wewnętrznych: 204/481/105 (szerokość/głębokość/ wysokość) +/- 5 mm | TAK |  |
| 7 | Wybór kolorystyki wózka z palety minimum 20 kolorów. | TAK |  |

| Stolik wielofunkcyjny – dotyczy kompletu 1e), 2d), 3d), 4d), 5d) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |

| Wózek na odpady medyczne – dotyczy kompletu 1f), 2e), 3e), 4e), 5e) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |

Załącznik nr 2 c Specyfikacja – opis przedmiotu zamówienia dotycząca pakietu nr 2 Meble zabiegowe Oddział Noworodkowy

| Szafka stojąca z blatem roboczym – dotyczy kompletu 1a), 2a), 3a), 4a), 5a) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Front: drzwi pełne, szuflady. Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Komora laminarna – dotyczy kompletu 1b) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 |  |

| Szafa na sprzęt jednorazowy – dotyczy kompletu 1c), 2b), 3b), 4b), 5b) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 | Drzwi górne przeszklone, dolne pełne, boki pełne Wyposażenie: góra 3x półki, dół 1x półka Wykonanie: Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL; wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej; nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. |

| Wózek zabiegowy - dotyczy kompletu 1d), 2c), 3c), 4c), 5c) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis | Wymagane parametry i warunki | Parametry oferowane |
| 1 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, wysokoodpornego tworzywa z twardej mikrokomórkowej pianki poliuretanowej. Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania. | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość: 90cm, +/- 5 cm - głębokość: 72 cm, +/- 5 cm - szerokość: 83 cm, +/- 5 cm | TAK, podać |  |
| 4 | Wózek wyposażony w cztery szuflady o wysokości 150 mm z organizerem. Szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. Szuflady oraz szuflada boczna zamykane centralnie. | TAK |  |
| 5 | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. | TAK |  |
| 6 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umieszczonym kołem. | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na tubę/pudełko z chusteczkami do dezynfekcji, - dwie przezroczyste odchylane kieszenie, - wysuwana spod blatu półka do pisania, - półka na żel, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkładem ze stali |  |  |
| 8 | Wybór kolorystyki wózka z palety minimum 20 kolorów. | TAK |  |

| Stolik wielofunkcyjny – dotyczy kompletu 1e), 2d), 3d), 4d), 5d) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 |  |

| Wózek na odpady medyczne – dotyczy kompletu 1f), 2e), 3e), 4e), 5e) |
| --- |
| Nazwa |  |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji:2017 |  |
| Lp. | Opis |
| 1 |  |