Załącznik nr 2.1

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr I

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plomba do ablacji 5mm; 3,77 mm; 80 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Plomba do ablacji 7mm; 5,28 mm; 80 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Klin do ablacji (135) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Klin do ablacji (137) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Plomba nasuwana na taśmę 2,5x2,1x1,5 | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr II

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komponent do opasania twardówki taśma + rurka (2,0 x 0,75 mm) | 45 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.3

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr III

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Zestaw okulistyczny duży – razem - serweta do okrycia stolika o wymiarach 150x150 cm i gramaturze 54 g/m 2 , służąca jako owinięcie zestawu- 1 szt. - kompresy z gazy o wymiarze 5x5cm, 8 – warstwowe- 10 szt. - tupfery gazowe o wymiarze 40x40cm- 3 szt. - sterylny, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2 nieprzemakalny min. 30 cm H2O w rozmiarze L- 2 szt. - jednorazowa, sterylna pęseta do mycia pola operacyjnego – 1 szt. - osłona na podłokietnik w rozmiarze 33x75 cm – 2 szt. - serweta główna wykonana w włókniny SMS o gramaturze min. 51g/m2 o wymiarze 120x160cm z otworem o wymiarze 10x10 oraz dwoma kieszeniami do przechowywania płynów o wymiarze 25x26 cm- 1 szt. - pean plastikowy długość 19 cm- 1 szt. - chusteczka do skóry nasączona alkoholem izopropylowym wspomagająca właściwości adhezyjne przylepców tworząca miejscowy film ochrony między skórą a przypalcem | 400 |  |  |  |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy