Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – Narzędzia do FESS

| L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Łyżeczka do zatok Kuhn-Bolger, zagięta 55o, dł. 190mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łyżeczka do zatok Kuhn-Bolger, zagięta 90o, dł. 190mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łyżeczka do zatok okrągła, zagięta 45o, dł. 200mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elewator Freer podwójny, końcówka 4,5mm, tępy/ostry, dł. 200mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pobierak do zatok giętki, fig. 5, dł. 170mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elewator Freer podwójny, tępy/półostry, dł. 200mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pęsęta Taylor chirurgiczna 1x2 żeby, wygięta 175mm, bagnet | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Młotek Cottle, fi 30mm, 240g, dł. 185mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wziernik nosowy Killian standardowy, dł. ostrzy 90mm x 7mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ssak Eiken lekko zagięty, centralny kanał śr. 3mm, dł. 130mm, nasadka Luer | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 2 – Narzędzia do FESS i Septoplastyki

| L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER RHINOFORCE II, prawe, tnące do tyłu, dł. robocza 10cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze zatokowe tnące KUHN RHINOFORCE II, 45O, SZER. 1,5mm, zakrzyw. 60o, otw. do tyłu, dł. robocza 12cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze tnące NOCOLAI RHINOFORCE II, do góry 65o, otwierane do tyłu, oer. 3mm, dł. robocza 14cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze nosowe BLACKES;EY-CASTELNUOV RHINOFORCE II, blansze 45o, płaszcz 25o, szer 3mm, dł. robocza 13cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze nosowe tnące GRUNWALD-HENKE, proste, szer. 3,5mm, dł. 11cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, długa zakrzywiona, szer. zewnętrza 3mm, dł. 12,5cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUER-Lock i otworem, krótko zakrzywiona, szer. zewnętrza 3mm, dł. 12,5cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Osteotom WALTER, płaski, szer. 7mm, dł. 19cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Microosteotom BEHRBOHM-WALTER, bardzo delikatny, z płaskim uchwytem, szer. 2mm, dł. 19cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Microosteotom BEHRBOHM-WALTER, bardzo delikatny, z płaskim uchwytem, szer. 4mm, dł. 19cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze bagnetowe COTTLE, z pokrętłem ustalającym, końce ząbkowane, dł. 15cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Haczyk do skrzydełek nosowych wg. JOSEPH-a | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elewator dwustronny KILLIAN; ostrza okrągłe, łopatkowe; ostry/tępy; dł. 18cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elewator dwustronny COTTLE z podziałką; półostry/tępy; dł. 20cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Imadło nosowe, uchwyt zagięty 30o wzmacniane węglikiem wolframu, dł. 17cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nożyczki do przegrody BECKER, oba ostrza ruchowe, zabkowane, dł. robocza 9,5cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nożyczki, zakrzywione, końce: ostry/ostry, z wkładkami z węglika wolframu, jeden uchwyt złoty, dł 11cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nożyczki do skrzydełka nosa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nożyczki nosowe RHINOFORCE II, proste, dł. robocza 13cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kleszcze nosowe MACKAY-GRUNWALD RHINOFORCE II, tnące, proste, 11,5 x 3,5 mm, rozm. 2, dł. rob. 13cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kleszcze nosowe MACKAY-GRUNWALD RHINOFORCE II, tnące, zakrzywione 45o, 11,5 x 3,5 mm, rozm. 2, dł. rob. 13cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kleszcze nosowe GRUNWALD-HENKE RHINOFORCE II, tnące, 45o, rozm. 1, szer. 3mm, dł. rob. 13cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, zakrzywione 65o średnica 3,5mm, dł. 17cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kleszcze zatokowe grzybkowe STAMMBERGER, tnące okrągło, proste szer. 3,5mm, dł. 18cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nożyczki nosowe HEYMANN, średnie, dł. robocza 9,5cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 3 – Narzędzia do Septoplastyki

| L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dłuto do przegrody Cottle proste 12mm, dł. 180mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dłuto do przegrody typ Cottle, proste ścięte jednostronnie, dł. 180mm, szer ostrza 7mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze Columella Cottle 100mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pinceta bagnetowa typ Gruenwald, dł. 200mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pinceta chirurgiczna średnio, końcówka robocza szeroka prosta, ½ ząbki, dł. 130mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 4 – Narzędzia laryngologiczne – Tonsillectom, szczękozwieracz

| L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Narzędzie do usuwania migdałów Bruennings Tonsillectom dł. 270mm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczękozwieracz Whitehead z unieruchomieniem dziecięcy zastosowanie przy zabiegach adenotomii i tonsilectomii, 110mm, 4 ½” | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 5 – Staplery do wykonywania  resekcji odbytnicy

| L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Stapler do wykonywania przednich resekcji składający się z: - jednorazowego zakrzywionego staplera okrężnego z automatycznym dociskiem, tkanki i łamanym niskoprofilowym kowadełkiem w rozmiarach 23,25, 28, 31 lub 33 mm zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości 4,8 mm (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający z ruchomą w obydwie strony głowicą o długości linii szwu 55 mm, wysokość zszywki 4,8 mm. Kąt zgięcia szczęk instrumentu 120º, kąt obrotu trzonu 320º | 15 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 6 – Szyna palcowa aluminiowa

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. | Ilość sztuk w opak jednostkowym* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Szyna palcowa, aluminiowa, pokryta gąbką lateksową, jednorazowa, z możliwością łatwego formowania, do stabilizacji złamań |
| Rozmiar 200x15 mm | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar 230x20 mm | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

* Podana ilość ma wyłącznie charakter informacyjny w celu dokonywania sukcesywnych zamówień

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 7 – Narzędzia ortopedyczne: kleszcze, hak, rozpactor, dłuto żłobowe

| L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kleszcze do gięcia drutu i bolcy dł. 160mm | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hak samotrzymający rozwieracz T. Weitlaner tępy 3x4Z dł. 130mm | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Raspator zakrzywiony prost. ostrze dł. 190mm, szer. 6mm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dłuto Stille żłobowe dł. 205mm, szer. 10mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 8 – Narzędzia do zabiegó urologicznych – rozszerzadło, cystoskop

| L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rozszerzało do cewki moczowej stożkowe z podziałką 15-30 Fr. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cystoskop operacyjny (komplet 3-częściowy) |
|  | - część zewnętrzna z kranikiem odpływowym, płaszcz resektoskopu 26 Fr., dziób skośny, z 2 Luer-Lock, nieobrotowy, bez obturatora | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | - część wewnętrzna z kranikiem dopływowym, płaszcz wewnętrzny, z wkładką ceramiczną, nieobrotowy, 26 Fr. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | - obturator | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do cystoskopu (krótki) Most z jednym zamykanym kanałem instrumentowym | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 9 – Zakup narzędzi do zabiegów ginekologicznych

| L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Świder (korkociąg) odciągacz do mięśniaków typ Doyen średnica 15mm, dł. 190mm (uchwyt T) | 2 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 10 – Zakup narzędzi do zabiegów ginekologicznych – penseta bipolarna wraz z kablem

| L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Penseta/pinceta bipolarna, prosta „2” dł 16,5cm szer 2mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do pensety bipolarnej dł 5m | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 11 – Łącznik do pętli monopolarnej

| L.p. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Łącznik do pętli monopolarnej do nadszyjkowej histerektomii kompatybilny z narzędziem (tubusem) firmy Storz | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 12 – Zakup narzędzi wielorazowych

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kleszczyki naczyniowe Pean typ Dixon-LOVELACE proste dł. 160mm, 6 ¼” delikatne ząbki krzyżowe skok ząbków 0,7mm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penseta/pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza 1/2 ząbki dł. 145mm, 5 ¾” | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Penseta/pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza 1/2 ząbki dł. 160mm, 6 ¼” | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Imadło chirurgiczne typ BAUMGARTNER dł. 145mm z zapadką dolną szczęki proste ząbkowane krzyżowo 0,5mm | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki opatrunkowe odgięte typ LISTER dł. 160mm, 6 ¼” jedno ostrze z kulką ostrza ząbkowane | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nożyczki preparacyjne typ MAYO-STILLE odgięte dł. 140mm 5 ½” ostrza tępo tępe zaokrąglone | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe STANDARD-MODELLE dł. 130mm 5 1/8” | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | - STANDARD-MODELLE dł. 115mm 4 ½” | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy