Pakiet  5  Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych                              zał. 2

Producent:………………………………………………………………………

Model:……………………………………………………………………………

Rok produkcji 2018/2019:………………………………………………..

| Lp. | Parametry wymagane | Jednostka/ wartość minimalna wymagana | Parametr oferowany/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura ogrzewania 36 – 37 36 – 37 °C. °C. Pojemność 2,5 do 3,5 l Zasilanie 12V DC i 230V AC Współpraca z mankietem do szybkich przetoczeń Czujnik pomiarowy nie wymagający kalibracji Rozdzielczość odczytu temperatury 0,1°C. | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. | 24 m-ce- 0 pkt 36 m-cy- 20 pk 48 m-cy – 40 pkt |  |

Podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej